РЕСПУБЛИКА  МОРДОВИЯ

 АДМИНИСТРАЦИЯ   КОЧУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

РОМОДАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      от 27 ноября 2017 года                                                                        № 72
с. Кочуново
«Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кочуновского  сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 годы ( с перспективой развития до 2030 г.)».
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Генеральным планом Кочуновского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия,  Уставом Кочуновского сельского поселения, администрация Кочуновского сельского поселения 

 п о с т а н о в л я е т:                                             

1.Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кочуновского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 годы (с перспективой развития до 2030 г.).

2. Администрации Кочуновского  сельского поселения опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь» Кочуновского сельского поселения  и разместить в информационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Кочуновского сельского поселения  Ромодановского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

 
 

 

Глава Кочуновского сельского поселения                                  Г.А.Майорова

 

 
УТВЕРЖДЕНО

                                                                                      Постановлением администрации

                                                                                                Кочуновского  
сельского поселения

                                                                                         от«27» ноября  2017 г. №72  
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ КОЧУНОВСКОГО

 СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

на  2018 - 2028 гг.( с перспективой развития до 2030 г.)
  

 

с.Кочуново
Содержание

1. Паспорт программы…………………………………………………………….3

2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………...........7

2.1. Система теплоснабжения………………………………………………...7

2.2. Система водоснабжения…………………………………………………8

2.3. Система водоотведения…………………………………………………9

2.4. Система сбора и утилизации ТБО……………………………………..10

2.5. Система газоснабжения…………………………………………….......11

2.6. Система энергоснабжения……………………………………………..12

3. Перспективы развития Кочуновского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы……………………………………………...13

3.1. Краткая характеристика Кочуновского сельского поселения…………………………………………………………………………14


3.1.1. Территория……………………………………………………….14


3.1.2. Население……………………………………………………….. 15


3.1.3. Сельское хозяйство……………………………………………...17


3.1.4. Коммунальные услуги…………………………………………18

3.2. Перспективные показатели развития Кочуновского сельского поселения…………………………………………………………………………19

4. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы……………………………………………20

4.1. Перспективная схема сбора и утилизации ТБО………………………20

4.2. Перспективная схема водоснабжения…………………………………20ограмма инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………………………………….21
5.1. Программа инвестиционных проектов сбора и утилизации ТБО………………………………………………………………………………21

5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении…………..21

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…………………………………………………………………………24

1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кочуновского сельского поселения Ромодановского  муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (с перспективой развития до 2030 г.)  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Кочуновского сельского поселения  Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Администрация Кочуновского сельского поселения Ромодановского муниципального района

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Кочуновского сельского поселения



	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Кочуновского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Кочуновского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Кочуновского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018 - 2028 гг.( с перспективой развития до 2030 г.)

	Мероприятия Программы
	1.Капитальный ремонт сетей водоснабжения

2.Установка баков ТБО

Организация сбора и вывоза ТБО:
- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.



	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Кочуновского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Кочуновского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния Кочуновского сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.




2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1.Система теплоснабжения

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.

2.2. Система водоснабжения

Территория Кочуновского сельского поселения расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна. Месторождений подземных вод с утвержденными запасами на территории поселения нет.

В настоящее время водоснабжение населения и производственно-хозяйственных комплексов осуществляется из артезианских скважин. Хорошим качеством воды характеризуются родники. Для хозяйственных целей население использует артезианскую воду, воду из колодцев, воду прудов и рек. Пруды (копаны) имеют земляные плотины. Для водопоя скота используются речки.

Таблица 1 

Сети водоснабжения

	№ п/п
	Год ввода в эксплуатацию
	Протяженность, м

	1.
	с.Кочуново, 1960
	4972,47 п.м.

	2.
	п.Совхоз «Садвинтрест»,1975
	3097,88 п.м.


По гидрогеологическим данным, подземные воды достаточны для водоснабжения района и пригодны для хозяйственно-питьевого использования. По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

-число жителей в населенном пункте менее 5 тыс. человек.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества
2.3. Система водоотведения

Система централизованного водоотведения в Кочуновском сельском поселении отсутствует. Перспективные направления развития сети водоотведения в Кочуновском сельском поселении не разрабатывались ввиду нерентабельности данных мероприятий. 

2.4. Система сбора и утилизации ТБО

В районе планово-регулярной очисткой от ТБО охвачен только районный центр   г.п. Ромоданово.

Кочуновское СП не имеет регулярной очистки. Компостируемая часть ТБО перерабатывается на приусадебных участках, а неутилизируемая часть вывозится на несанкционированные свалки.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. 

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объема образования отходов;

-отсутствие машины для вывоза крупногабаритных отходов.

В связи с вышеуказанным населением необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время такие мероприятия, как:

-организовать сбор и вызов отходов от жителей частного сектора.

Необходимо установить контейнеры для сбора ТБО.  Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления.
2.5. Система газоснабжения

Ромодановский район характеризуется достаточно высоким уровнем развития системы газоснабжения. Уровень газификации природным газом составляет 81,01%, общий уровень газификации – 97,13%. 

Система газоснабжения Ромодановского района представлена газопроводом-отводом от магистрального газопровода высокого давления с распределением на две газораспределительные станции (ГРС). 

ГРС расположены в р.п. Ромоданово и п. Садовский. 

От ГРС запитываются газопроводы высокого давления 1-й и 2-й категории (1,2 МПа и 0,6 МПа). 

Межпоселковые газопроводы высокого давления не закольцованы, что снижает надежность в газоснабжении населенных пунктов.

Газификация населенных пунктов муниципальных образований с низкой плотностью населения, удаленных от распределительных газопроводов, является экономически не целесообразной. 
2.6. Система электроснабжения

Система электроснабжения района и входящих в его состав населенных пунктов подключена к электрическим сетям «Мордовэнерго» по линии 110 кВ:
ПС «Саранск» – ПС «Елховка» – ПС «Ромоданово» – ПС «Лада» – ПС «Ичалки»;

ПС «Саранск» – ПС «Пятина» – ПС «Сырятино». 

На территории Ромодановского района находятся понижающие станции:

ПС «Ромоданово»  110/35/10 кВ;

ПС «Лада» 110/10 кВ;

ПС «Пятина» 110/10 кВ;

ПС «Уришка» 35/10 кВ;

ПС «Аненково» 35/10 кВ.

Общая длина высоковольтных линий (ВЛ) составляет:

220 кВ     – 9 км;

110 кВ – 40,8 км;

35 кВ   – 37,2 км.

От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.

Анализ существующего состояния системы электроснабжения Ромодановского района выявил необходимость реализации проектов по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей (модернизация подстанций, реконструкция высоковольтных линий электропередачи, модернизация и развитие информационной инфраструктуры).

Электрические сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе Ромодановского РЭС.

3. Перспективы развития Кочуновского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Краткая характеристика Кочуновского сельского поселения

3.1.1.Территория

Кочуновское сельское поселение расположено в Восточной части Ромодановского муниципального района Республики Мордовия. В состав сельского поселения входят с. Кочуново, п.Совхоз «Садвинтрест», с. Большое Чуфарово, с. Курган. Село Кочуново находится в северо-западной части поселения в 12 км.от районного центра г.п. Ромоданово и в 40 км.от города Саранск. Транспортная связь села с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге.

В составе Кочуновского сельского поселения расположено 4 населенных пункта..

Село Кочуново в составе сельского поселения является административным центром.
Плотность населения района составляет 27,0 чел. на кв.км при плотности по республике   36 чел. на кв. км.
Транспортная инфраструктура Кочуновское СП представлена автомобильным транспортом, который осуществляет грузовые и пассажирские перевозки, и железнодорожным транспортом, проходящим вдоль п. Совхоз «Садвинтрест». 

Гидрографическая сеть Кочуновского сельского поселения принадлежит к бассейну реки Суры. Крупных рек в районе нет. Наиболее крупной рекой  является р. Аморда и р. Сухая Аморда.

3.1.2. Население

На территории Кочуновского СП Ромодановского муниципального района расположено 4 населенных пункта, с. Кочуново – административный центр. 

Общая численность постоянного населения на начало 2017 года составляла 580 человек.

Предполагается, что основная доля населения, проживающего в относительно мелких населенных пунктах, получает основные услуги либо занято в организациях центров притяжения. Подобная система расселения с большой вероятностью приведет к уменьшению количества населенных пунктов вследствие переселения наиболее мелких населенных пунктов.

Таблица 2. Общая численность населения МО в 2017 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с.Кочуново
	125
	111
	37
	138
	55
	34
	235

	п.Совхоз «Садвинтрест»
	149
	146
	43
	208
	63
	37
	298

	с.Большое Чуфарово
	24
	15
	3
	20
	14
	2
	35

	д.Курган
	3
	7
	1
	6
	3
	0
	12


Таблица 3.Численность

	№ п/п
	Наименование
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Численность студентов (высшее, среднее проф.образование)
	14
	16
	15
	17
	
	

	2
	Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.)
	61
	53
	40
	35
	
	

	3
	Численность, занятых в промышленности
	50
	37
	35
	44
	
	

	4
	Численность, занятых в торговле и сфере услуг
	6
	6
	6
	6
	
	

	5
	Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.)
	26
	26
	12
	17
	
	


За последние годы наблюдается снижение численности населения. Наиболее существенным проявлением социально-демографического неблагополучия является значительная смертность населения.

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в ВУЗах.

3.1.3. Сельское хозяйство

Дальнейший рост экономики поселения связан в первую очередь с развитием сельского хозяйства. Сельское хозяйство является интегрированным в экономику Кочуновского СП и занимает в ней значительное место.

Развитие сельского хозяйства способствует сохранению традиционного уклада жизни в сельских населенных пунктах поселения, играет значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности Республики. 

Сочетание плодородных черноземов и менее качественных серых почв способствует развитию на территории поселения многоотраслевого сельского хозяйства,  специализирующегося на производстве зерна, картофеля, многолетних трав, молока, мяса КРС. По природно-экономическим условиям Кочуновского СП относится к зерново-картофеле-мясо-молочной природно-сельскохозяйственной зоне.

Стратегический ресурс поселения – это земельные ресурсы. Земли сельскохозяйственного назначения составляют значительную часть земель поселения.

Приоритетными направлениями животноводства в поселении являются мясомолочное скотоводство, растениеводство. 

По показателю поголовья крупного рогатого скота наибольший удельный вес приходится на ТНВ ОАО МАПО и К отд.№2. Выращивает зерновые, сахарную свеклу,  скот на откорм, содержит дойное стадо.

Для развития скотоводства в поселении имеются благоприятные условия в связи с наличием кормовых угодий. Существующее поголовье скота может в избытке обеспечиваться кормами местного производства (грубые, сочные, зелёные, концентрированные).


Растениеводство Кочуновского СП специализируется на выращивании зерновых культур. Кормовые культуры представлены многолетними травами, кукурузой и горохом. Выращивается картофель.

Выращиванием картофеля и овощей занимается в основном население. Сельскохозяйственная организация ТНВ ОАО МАПО и К №2 занимается выращиванием зерновых и кормовых.

3.1.4. Коммунальные услуги

Основные мероприятия Программы

Таблица 4.

	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	Водоснабжение

	1
	Строительство водопровода с наибольшим износом, п. Совхоз "Садвинтрест"
	4400

	
	ИТОГО 
	4400

	Сбор и утилизация ТБО

	1
	Установка контейнеров для сбора ТБО
	112

	
	ИТОГО
	112

	
	ВСЕГО по Кочуновскому сельскому поселению
	4512


3.2. Перспективные показатели развития Кочуновского сельского поселения

На территории Кочуновсого СП Ромодановсого муниципального района расположено 4 населенных пункта, с. Кочуново – административный центр. 
Общая численность постоянного населения на начало 2017 года составляла 580 человек.

Таблица 5. Общая численность населения МО в 2017 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с.Кочуново
	125
	111
	37
	138
	55
	34
	235

	п.Совхоз «Садвинтрест»
	149
	146
	43
	208
	63
	37
	298

	с.Большое Чуфарово
	24
	15
	3
	20
	14
	2
	35

	д.Курган
	3
	7
	1
	6
	3
	0
	12


Таблица 6.Численность

	№ п/п
	Наименование
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Численность студентов (высшее, среднее проф.образование)
	14
	16
	15
	17
	
	

	2
	Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.)
	61
	53
	40
	35
	
	

	3
	Численность, занятых в промышленности
	50
	37
	35
	44
	
	

	4
	Численность, занятых в торговле и сфере услуг
	6
	6
	6
	6
	
	

	5
	Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.)
	26
	26
	12
	17
	
	


4. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

4.1. Перспективная схема сбора и утилизации ТБО

На территории Кочуновского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки и контейнеры, сбор ТБО осуществляется жителями самостоятельно.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объема образования отходов;

-отсутствие машины для вывоза крупногабаритных отходов.

В связи с выше указанным населением необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время такие мероприятия, как:

-организовать сбор и вызов отходов от жителей частного сектора.

Необходимо установить контейнеры для сбора ТБО.  Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления.
4.2.Перспективная схема водоснабжения

Проектом предусматривается строительство водопровода в п.Совхозе «Садвинтрест». 

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов сбора и утилизации ТБО

Таблица 7.

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 16 ед.
	112
	2018-2028
(с перспективой развития до 2030 г.)
	Инвестиционная программа

	
	Итого
	
	
	112
	
	


5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Таблица 8.

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Замена участка распределительного водопровода с наибольшим износом, п. Совхоз "Садвинтрест"
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по водоснабжению
	Замена участка распределительного водопровода с наибольшим износом, п. Совхоз "Садвинтрест",,1,2 км.
	2200
	2018-2028(с перспективой развития до 2030 г.)
	Инвестиционная программа

	2
	Замена участка распределительного водопровода с наибольшим износом, п. Совхоз "Садвинтрест"
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по водоснабжению
	Замена участка распределительного водопровода с наибольшим износом, п. Совхоз "Садвинтрест", 1,2 км.
	2200
	2018-2028
(с перспективой развития до 2030 г.)
	Инвестиционная программа

	
	Итого
	
	
	4400
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах ниже.
Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028годы ( с перспективой развития до 2030 г.) будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (с перспективой развития до 2030 г.) (тыс.р.)

Таблица 9.

	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы застройщики

	1
	Программа сбора и вызова ТБО И ЖБО
	112
	112
	-
	-
	-

	
	Всего по Программе
	112
	112
	
	-
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (с перспективой развития до 2030г.) (тыс.р.)

Таблица 10.

	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы застройщики

	1
	Строительство сетей водоснабжения
	4400
	4400
	-
	-
	-

	
	Всего по Программе
	4400
	4400
	
	-
	-


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы но
Оглавление

1. Перспективные показатели развития Кочуновского сельского поселения для разработки программы……………………………………4

1.1. Характеристика сельского поселения……………………………...4

1.1.1. Климат…………………………………………………………….6

1.1.2. Гидрография……………………………………………………...8

1.1.3. Рельеф………………………………………………………….....9

1.1.4. Почвенный покров……………………………………………...10

1.2. Прогноз численности и состава населения………………………11

1.3. Прогноз развития застройки Кочуновского сельского поселения…………………………………………………………...12

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы………..14

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения………………………………………..15

3.2. Система водоснабжения…………………………………………...17

3.3. Система газоснабжения……………………………………………21

3.4. Система сбора и утилизации ТБО………………………………...22

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…..…...23

4.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса…..23

4.2. Показатель надежности систем ресурсоснабжения……………...23

5. Перспективная схема водоснабжения….………………………………..24

6. Перспективная схема обращения с ТБО………………………………...24

7.  Общая программа проектов……………………………………………..26

8.  Финансовые потребности для реализации программы………………..29

9. Организация реализации проектов………………………………………30

10. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)…………………………………………………………..33

11. Модель для расчета программы………………………………………...37

Приложение
 Схема водоснабжения с. Кочуново Ромодановского района 

Схема электроснабжения с. Кочуново Ромодановского района 

1. Перспективные показатели развития Кочуновского сельского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика сельского поселения

Кочуновское сельское поселение расположено в Восточной части Ромодановского муниципального района Республики Мордовия. В состав сельского поселения входят с. Кочуново, п.Совхоз «Садвинтрест», с. Большое Чуфарово, с. Курган. Село Кочуново находится в северо-западной части поселения в 12 км. от районного центра г.п. Ромоданово и в 40 км. от города Саранск. Транспортная связь села с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге.

В составе Кочуновского сельского поселения расположено 4 населенных пункта. 

Село Кочуново в составе сельского поселения является административным центром. 
Таблица 1. 

	№

н.п
	Наименование населенного пункта/поселения
	Численность населения, чел.

	
	Кочуновское СП
	580

	1
	с. Кочуново


	235

	2
	с. Большое Чуфарово
	35

	3
	д. Курган
	12

	4
	п. Совхоз «Садвинтрест»
	298


Плотность населения района составляет 27,0 чел. на кв.км при плотности по республике   36 чел. на кв. км.
Транспортная инфраструктура Кочуновское СП представлена автомобильным транспортом, который осуществляет грузовые и пассажирские перевозки, и железнодорожным транспортом, проходящим вдоль п. Совхоз «Садвинтрест». 
Гидрографическая сеть Кочуновского сельского поселения принадлежит к бассейну реки Суры. Крупных рек в районе нет. Наиболее крупной рекой  является р. Аморда и р. Сухая Аморда.

1.1.1. Климат

Климат района умеренно-континентальный с сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,70С, в апреле 4,50С, в июле +19,80С, в октябре  +4,20С.
Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более +50) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.
Среднесуточные температуры выше 100С наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 100 составляет 2280-23900С, а с температурой выше 150С –  1700-17800С.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 30 см с глубиной промерзания почвы 80-110 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. Устойчивый переход среднесуточных температур через 00Ск весне наблюдается также в первой декаде апреля.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 430-470 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаютcя почти ежегодно. Господствующими ветрами являются юго-западные. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня. 

В целом климат района благоприятен для возделывания основных сельскохозяйственных культур.

Расчетное значение веса снегового покрова – 180 кг/м2. 
Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м. 

Кочуновское сельское поселение относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, З и СВ – в летний период. Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

1.1.2. Гидрография
Гидрографическая сеть Кочуновского сельского поселения принадлежит к бассейну реки Сура. 
Мелкие реки, в жаркие месяцы пересыхают в своих истоках.
Гидрологический режим рек поселения характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летнее осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени. Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая   начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора   два месяца, в отдельные годы   больше. Все реки имеют снеговое питание
Ледовые явления начинаются с образованием заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзание рек происходит в конце ноября – первой декаде декабря. Устойчивый ледяной покров держится 4 5 месяцев. Толщина льда достигает в среднем 85 см, а в суровые зимы – до 115 см.

Основная доля в объеме водных ресурсов области приходится на речной сток.

Для оценки естественной обеспеченности поселения поверхностными водными ресурсами использована величина удельного допустимого водоотбора, составляющая 25% от среднего объема стока в маловодный год 95% обеспеченности.

По водообеспеченности Кочуновское СП является слабо обеспеченным местным стоком. 

1.1.3. Рельеф

Поселение находится в северо-западной области пластово-ярусной Приволжской возвышенности, которая переходит в пластовую Окско-Донскую низменность. Это определяет тенденцию уменьшения эрозионно-денудационных процессов с юго-востока на северо-запад.
Эрозионно-денудационная равнина, отличается значительной эрозионной расчлененностью. Останцово-водораздельные массивы имеют максимальные абсолютные отметки – 280-320 м. Глубина эрозионного вреза достигает 100-120 м. 
Длительные тектонические инверсии обусловили активное развитие эрозионных процессов. Почти повсеместно на водораздельных массивах и крутых склонах наблюдаются выходы карбонатных и кремнисто карбонатных пород. Равнина расчленяется хорошо развитой гидрографической сетью.

Долины рек имеют ассиметричное строение. Склоны западной и южной экспозиций крутые, а восточной и северной – пологие. В долинах малых рек прослеживаются аккумулятивные, эрозионные и цокольные террасы. Наиболее четко выражена первая надпойменная терраса. В низовьях она имеет ширину до 1 км, вверх по течению она уменьшается. Высота террасы 3-5 м над уровнем поймы.

Макро-  и мезоформы рельефа трансформируются гравитационными, оползневыми, эрозионными, суффозионными и карстовыми процессами, которые формируют малые формы рельефа – овраги, балки, конусы выноса, оползни, западины, воронки и др.

Рельеф территории спокойный с общим в сторону реки Аморды.
1.1.4. Почвенный покров

Преобладающими почвами на территории района являются черноземы – 75 % площади, пашни и серые лесные почвы – 10,6%. Кроме указанных почв имеют распространение темно-серые лесные почвы, слоистые и зернистые почвы поймы реки и др. почвенные разности.
Чернозем выщелоченный среднемощный является самой распространенной почвой. Эти черноземы содержат большое количество перегноя. Так, в пахотном слое перегноя содержится до 7%. Содержание легкорастворимой фосфорной кислоты незначительное, в пределах 4-6 кг, подвижного калия 7-10 мг.
Черноземы выщелоченные среднемощные по своим агропроизводственным признакам отличаются сравнительно высоким естественным плодородием и хорошими агрофизическими свойствами. Оподзоленные черноземы по естественному плодородию беднее выщелоченных черноземов. Однако, они обладают достаточными запасами азота и фосфора, а при наличии в них хорошей структуры и связанных с ней благоприятных физических свойств, можно предполагать, что они в достаточной степени удовлетворяют растения в пище.

Темно-серые лесные оподзоленные почвы распространены в восточной части района. 

Таким образом на территории района распространены почвы, позволяющие при соответствующей агротехнике получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур. 

1.2. Прогноз численности и состава населения

На территории Кочуновского СП Ромодановского муниципального района расположено 4 населенных пункта, с. Кочуново – административный центр. 
Общая численность постоянного населения на начало 2017 года составляла 580 человек.

Предполагается, что основная доля населения, проживающего в относительно мелких населенных пунктах, получает основные услуги либо занято в организациях центров притяжения. Подобная система расселения с большой вероятностью приведет к уменьшению количества населенных пунктов вследствие переселения наиболее мелких населенных пунктов.

Таблица 2. Общая численность населения МО в 2017 г.
	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с.Кочуново
	125
	111
	37
	138
	55
	34
	235

	п.Совхоз «Садвинтрест»
	149
	146
	43
	208
	63
	37
	298

	с.Большое Чуфарово
	24
	15
	3
	20
	14
	2
	35

	д.Курган
	3
	7
	1
	6
	3
	0
	12


Таблица 3.Численность

	№ п/п
	Наименование
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Численность студентов (высшее, среднее проф.образование)
	14
	16
	15
	17
	
	

	2
	Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.)
	61
	53
	40
	35
	
	

	3
	Численность, занятых в промышленности
	50
	37
	35
	44
	
	

	4
	Численность, занятых в торговле и сфере услуг
	6
	6
	6
	6
	
	

	5
	Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.)
	26
	26
	12
	17
	
	


1.3. Прогноз развития застройки Кочуновского сельского поселения

Главной задачей жилищного строительства в первую очередь является улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории сельского поселения.

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье. В основном это ветхое и аварийное жилье.

На территории сельского поселения практически нет резервного жилья для переселений из ветхого и аварийного. Улучшаются жилищные условия в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

В связи с уменьшением населения и выездом части населения за пределы сельского поселения, часть жилого фонда не используется постоянно. Неиспользуемый жилой фонд (брошенные дома) чаще всего образуются в связи с тем, что наследники жилья не используют его. 

Таблица 4. Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	с.Кочуново
	121
	
	11
	
	
	

	с.Большое Чуфарово
	54
	
	
	
	
	

	д.Курган
	38
	
	
	
	
	

	п.Совхоз «Садвинтрест»
	91
	
	               23
	
	
	


Таблица 5. Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2020г.
	2027г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	Тыс.кв.м.
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7

	2
	В том числе муниципальной собственности
	
	0,6
	0,6
	0,6
	
	

	3
	В частной собственности
	
	20,1
	20,1
	20,1
	
	

	4
	Площадь общежитий
	
	-----
	-----
	-----
	
	

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	
	12,8
	12,8
	12,8
	
	

	7
	Централизованной канализацией (выгребные ямы)
	
	12,8
	12,8
	12,8
	
	

	8
	Централизованным электроснабжением
	
	20,7
	20,7
	20,7
	
	

	9
	Природным газом
	
	19,6
	19,с6
	19,6
	
	

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	
	-----
	-----
	-----
	
	


2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Кочуновскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2028 г. – 543 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Электроснабжение

Темп роста объема полезного отпуска электрической энергии потребителям не увеличится к 2028 году, в связи с отсутствием промышленной базы и снижением численности населения.

Газоснабжение

Уровень газификации Кочуновского сельского поселения составляет 100%, поэтому на расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Утилизация ТБО

Объем отпуска ТБО растет, а машина для вывоза крупногабаритных отходов отсутствует в перспективе необходимо реализовать сбор и вывоз ТБО от жителей частного сектора.

3.Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения

Система электроснабжения района и входящих в его состав населенных пунктов подключена к электрическим сетям «Мордовэнерго» по линии 110 кВ:
ПС «Саранск» – ПС «Елховка» – ПС «Ромоданово» – ПС «Лада» – ПС «Ичалки»;
ПС «Саранск» – ПС «Пятина» – ПС «Сырятино». 

На территории Ромодановского района находятся понижающие станции:

ПС «Ромоданово»  110/35/10 кВ;
ПС «Лада» 110/10 кВ;

ПС «Пятина» 110/10 кВ;

ПС «Уришка» 35/10 кВ;

ПС «Аненково» 35/10 кВ.

Общая длина высоковольтных линий (ВЛ) составляет:
220 кВ     – 9 км;
110 кВ – 40,8 км;

35 кВ   – 37,2 км.

От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.
Анализ существующего состояния системы электроснабжения Ромодановского района выявил необходимость реализации проектов по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей (модернизация подстанций, реконструкция высоковольтных линий электропередачи, модернизация и развитие информационной инфраструктуры).

Электрические сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе Ромодановского РЭС.
3.2. Система водоснабжения 

Территория Кочуновского сельского поселения расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна. Месторождений подземных вод с утвержденными запасами на территории поселения нет.

В настоящее время водоснабжение населения и производственно-хозяйственных комплексов осуществляется из артезианских скважин. Хорошим качеством воды характеризуются родники. Для хозяйственных целей население использует артезианскую воду, воду из колодцев, воду прудов и рек. Пруды (копаны) имеют земляные плотины. Для водопоя скота используются речки.

Сети водоснабжения

	№ п/п
	Год ввода в эксплуатацию
	Протяженность, м

	1.
	с.Кочуново, 1960
	4972,47 п.м.

	2.
	п.Совхоз «Садвинтрест»,1975
	3097,88 п.м.


По гидрогеологическим данным, подземные воды достаточны для водоснабжения района и пригодны для хозяйственно-питьевого использования. По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

-число жителей в населенном пункте менее 5 тыс. человек.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Таблица 6.Водопотребление населенного пункта с. Кочуново

	№ п/п
	Наименование      
водопотребителей
	Население, чел
	Норма чел.(водопот-ребления, л/сут
	Количество 
потребляемой  воды, м3/сут.

	
	
	Сущ.
	Расчетный срок
	
	Qсут.ср
	Qсут.max

	с. Кочуново

	1
	Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями
	258
	270
	200
	54,00
	64,80

	2
	Расход воды на полив территории
	-
	270
	30
	8,10
	9,72

	3
	Неучтенные расходы, %
	10
	-
	-
	5,40
	6,48

	      Итого по населенному пункту:
	67,50
	81,00


Таблица 7 Водопотребление населенного пункта п.Совхоз «Садвинтрест»

	№ п/п
	Наименование      
водопотребителей
	Население, чел
	Норма чел.(водопот-ребления, л/сут
	Количество 
потребляемой  воды, м3/сут.

	
	
	Сущ.
	Расчетный срок
	
	Qсут.ср
	Qсут.max

	п. Совхоз «Садвинтрест»

	1
	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением
	299
	310
	200
	62,00
	74,40

	2
	Расход воды на полив территории
	-
	310
	30
	9,30
	11,16

	3
	Неучтенные расходы, %
	10
	-
	-
	6,20
	7,47

	      Итого по населенному пункту:
	77,50
	93,00


Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.
Водоснабжение с. Кочуново осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть. Сооружений по водоподготовке в поселении нет. 

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности, часть артезианских скважин оказались бесхозными или заброшенными, в связи с этим существует реальная угроза загрязнения подземных вод отходами сельскохозяйственного производства, что может нести угрозу здоровью населению.

Население для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Таблица 8. Сети водоснабжения

	№ п/п
	Год ввода в эксплуатацию
	Протяженность, м
	Материал сетей
	Износ, %
	Диаметр трубопровода, мм

	1.
	с.Кочуново, 1960
	4972,47 п.м.
	сталь-21,27п.м
п/э-1432,4 п.м.

п/э-227 п.м.

п/э-3275,5 п.м.

п/э-16.3 п.м.
	91
91

50

50

50
	80
80

20

100

76

	2.
	п.Совхоз «Садвинтрест»,1975
	3097,88 п.м.
	сталь-396 п.м.
сталь-1046,38 п.м.

п/э-617 п.м.

чугун-705 п.м.

сталь-192,5 п.м.

п/э-141 п.м.
	88
37

72

51

88

72
	57
76

32

57

40

76


Таблица 9.Насосная станция

	Марка насоса
	Характеристики насоса, производительность, мощность
	Год начала эксплуатации насоса
	График работы

	с.Кочуново
	ЭЦВ6-10120; 10 куб.м/ч; 5,5 Квт
	2014
	

	п.Совхоз «Садвинтрест»
	ЭЦВ6-10120; 10 куб.м/ч; 5,5 Квт
	2015
	


Таблица 10.Артезианские скважины (родники)

	№ п/п
	Регистр.номер
	Тип (рабочая, резервная)
	Год постройки
	Износ
	Глубина скважины
	Производительность 
	Система учета расходов
	Объем воды на собственные нужды

	1.
	Скважина  б/н в с. Кочуново
	рабочая
	1960
	71%
	120
	10 куб.м./ч
	
	

	2.
	Скважина б/н в п.Совхозе «Садвинтрест»
	рабочая
	1975
	88%
	120
	10 куб.м/ч
	
	


3.3. Система газоснабжения
Ромодановский район характеризуется достаточно высоким уровнем развития системы газоснабжения. Уровень газификации природным газом составляет 81,01%, общий уровень газификации – 97,13%. 
Система газоснабжения Ромодановского района представлена газопроводом-отводом от магистрального газопровода высокого давления с распределением на две газораспределительные станции (ГРС). 

ГРС расположены в р.п. Ромоданово и п. Садовский. 

От ГРС запитываются газопроводы высокого давления 1-й и 2-й категории (1,2 МПа и 0,6 МПа). 

Межпоселковые газопроводы высокого давления не закольцованы, что снижает надежность в газоснабжении населенных пунктов.
Газификация населенных пунктов муниципальных образований с низкой плотностью населения, удаленных от распределительных газопроводов, является экономически не целесообразной. 
3.4. Система сбора и утилизации ТБО
В районе планово-регулярной очисткой от ТБО охвачен только районный центр г.п. Ромоданово.

Кочуновское СП не имеет регулярной очистки. Компостируемая часть ТБО перерабатывается на приусадебных участках, а неутилизируемая часть вывозится на несанкционированные свалки.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. 

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

4.2.Показатель надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

5. Перспективная схема водоснабжения

Проектом предусматривается строительство водопровода в п.Совхозе «Садвинтрест»

6. Перспективная схема обращения с ТБО
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные      зоны     устанавливаются    в   соответствии    с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация     предприятий, сооружений    и     иных   объектов» (далее       также - СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарно-защитные зоны проектируемых полигонов ТБО и скотомогильников, оборудованных биологическими камерами, устанавливаются в размере 500 м в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03. От закрытых скотомогильников санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 1000 м.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объема образования отходов;

-отсутствие машины для вывоза крупногабаритных отходов.

В связи с вышеуказанным населением необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время такие мероприятия, как:

-организовать сбор и вызов отходов от жителей частного сектора.

Необходимо установить контейнеры для сбора ТБО.  Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления.

Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий включают мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

-
Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов 

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

7. Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов включает:

· программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

· программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов.

Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Кочуновского сельского поселения 2018-2028 годы  (с перспективой развития до 2030 г.) (в ценах 2016)

Таблица 20.
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов 
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 16 ед.
	112
	2018-2028(с перспективой развития до 2030 г.)
	Инвестиционная программа

	
	Итого
	
	
	112
	
	


Программа инвестиционных проектов развития системы энергоснабжения Кочуновского сельского поселения 2018-2028 годы (с перспективой развития до 2030 г.) (в ценах 2016)

Таблица 21.

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Замена участка распределительного водопровода с наибольшим износом, п. Совхоз "
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по водоснабжению
	п. Совхоз "Садвинтрест", 1,2 км.
	2200
	2018-2028 (с перспективой развития до 2030 г.)

	Средства бюджета

	2
	Замена участка распределительного водопровода с наибольшим износом, п. Совхоз "Садвинтрест"
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по водоснабжению
	п. Совхоз "Садвинтрест", 1,2 км.
	2200
	2018-2028
(с перспективой развития до 2030 г.)
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	4400
	
	


8. Финансовые потребности для реализации программы

Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов представлены ниже.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018- 2028 годы (с перспективой развития до 2030 г.)  (тыс.руб.)

Таблица 22.

	№ п/п

	Программы инвестиционных проектов

	Всего

	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы застройщики

	1
	Программа сбора и вызова ТБО И ЖБО
	112
	112
	-
	-
	-

	2
	Строительство сетей водоснабжения
	4400
	4400
	
	
	

	
	Всего по Программе
	4512
	4512
	
	-
	-


Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств  бюджетов всех уровней на основании законов, утверждающих бюджет.

9. Организация реализации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

– проекты, реализуемые действующими организациями;

– проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельского поселения;

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ресурсо- и энергоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса. 

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.
10. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)

Формирование групп проектов указано в таблице ниже.

Таблица 23.

	№
п/п
	Программы        инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО
	112
	12
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	2
	Строительство сетей водоснабжения
	4400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	
	Всего по Программе
	4512
	412
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410


Таблица 24. Тариф и плата за подключаемую услугу.

	
	Сбор и утилизация ТБО (руб./месяц)

	Кочуновское сельское поселение
	20


Тариф на сбор и утилизацию посчитан из расчета:

Мусоровоз в аренду – 4 500 р.

Заработная плата водителя и уборщика – 8 500 р.

Материалы – 1 000 р. 

Прочее – 2 000 р.

Итого: 16 000 р.

Таблица 25. Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

	№ п/п
	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
	Единица измерения 
	с 01.01.2016 
по 30.06.2016 
	с 01.07.2016
по 31.12.2016

	1
	Одноставочный тариф
	руб./ кВт*ч
	3,12
	3,25

	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

	2.1
	Дневная зона (пиковая и полупиковая) 
	руб./ кВт*ч
	3,29
	3,52

	2.2 
	Ночная зона 
	руб./ кВт*ч
	1,58
	1,69


Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2017 год

	Наименование
	Водоснабжение  (руб./м3)
	Водоотведение (руб./м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Ромодановский муниципальный район

	МУП «Коммунальник»
	23,89
	23,89
	25,05
	25,05
	104,86
	10,23
	10,23
	10,72
	10,72
	104,79

	ООО «Ромодановсахар» (с НДС)
	
	
	
	
	
	7,04
	нет
	7,6
	нет
	

	ОАО «РЖД» (Муромский участок)(с НДС)
	19,77
	19,77
	20,76
	20,76
	105,01
	
	
	
	
	


	Наименование
	Тепловая энергия (руб./Гкал)
	Горячая вода (руб./ м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Ромодановский муниципальный район

	ООО «Источник» (без НДС)
	2417,46
	нет
	2582
	нет
	
	
	
	
	
	


11. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

