СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
РЕШЕНИЕ


     от « 16 » сентября  2015 г.                                                                     №  2
п. Ромоданово
   Об  утверждении Программы Комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского 
сельского  поселения  Ромодановского  муниципального
района  Республики  Мордовия  на  2015 – 2017 гг.

В целях обеспечения устойчивого, эффективного функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия, Совет депутатов Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия 

РЕШИЛ:

     1. Утвердить Программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского  поселения  Ромодановского  муниципального района  Республики  Мордовия  на  2015 – 2017 гг. согласно приложению.
     2. При формировании бюджета Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района на соответствующие годы предусмотреть финансирование мероприятий по реализации Программы.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов 

Ромодановского сельского поселения                                         С.Г.Платов
Утверждена 

Решением Совета депутатов
 Ромодановского сельского поселения  
от «10» сентября  2015 г. №  2
Программа
Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия
на 2015 – 2017 гг.

Паспорт
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения на 2015 - 2017 гг.

	Полное наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения на 2015 - 2017 гг. (далее - Программа).

	Основания для разработки Программы
	- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- Устав Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия.

	Срок реализации Программы
	2015 - 2017 гг.

	Цель Программы
	- развитие и модернизация коммунальных систем;

- безопасные и комфортные условия проживания граждан;

- качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;

- улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения;

- рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение;

- обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства Ромодановского сельского поселения

	Задачи Программы
	1. Развитие коммунальной сферы муниципального образования.

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения 

6. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

7. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

8. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

9. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

10. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития Ромодановского сельского поселения, а также созданию благоприятных условий для проживания.

	Основные направления Программы
	1. Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

2. Реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

3. Совершенствование системы сбора, вывоза и размещения (утилизации) твердых бытовых отходов.

	Финансирование мероприятий Программы
	Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

- федерального бюджета;

- республиканского бюджета;

- бюджета Ромодановского муниципального района;

- бюджета Ромодановского сельского поселения;

- внебюджетных источников.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	- Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением территории Ромодановского сельского поселения.

- Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод.

- Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории Ромодановского сельского поселения.

- Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения сельского поселения.

- Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги.

- Снижение себестоимости электро-, водоснабжения, водоотведения.

- Снижение потерь электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения.

- Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат.

- Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли.

	Разработчик Программы
	Администрация Ромодановского сельского поселения

	Заказчик Программы
	Администрация Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия.

	Ответственные исполнители основных программных мероприятий
	Ответственными исполнителями основных программных мероприятий является администрация Ромодановского сельского поселения

	Система организации контроля за выполнением Программы
	Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Ромодановского сельского поселения


1. Общие положения

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 164-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ);

- Федеральный закон от 29.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т. к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы сельского поселения выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т. к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т. к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства Ромодановского сельского поселения и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество коммунальных услуг для населения.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- целеполагания - мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности - формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

В числе основных целей разработки настоящей Программы следует, в первую очередь, отметить следующее:

- модернизация и развитие коммунальных систем на территории Ромодановского сельского поселения;

- повышение качества и надежности оказываемых потребителям коммунальных услуг;

- энергосбережение и рациональное использование ресурсов.

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагаемой Программы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление материальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы экономики и улучшить экологическую обстановку на территории Ромодановского сельского поселения.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2015 - 2017 гг., сроки реализации которых, могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Ромодановского сельского поселения, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность поселения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

2. Содержание проблемы и о необходимости ее решения программными методами

2.1. Краткая характеристика территории Ромодановского сельского поселения
Ромодановское сельское поселение расположено в северной части Ромодановского муниципального района на обоих берегах реки Инсар. Расстояние от республиканского центра Саранск до п. Ромоданово составляет 30 км. Поселок образован 6 сентября 1958 года при объединении в один населенный пункт села Ромоданово, деревни Торбеевка, поселка МТС и поселка Красный Узел. 

Законом Республики Мордовия от 02.04.2014 № 25-3 «О преобразовании административно-территориальной единицы, преобразовании муниципального образования и внесении изменений в некоторые Законы Республики Мордовия» Ромодановское городское поселение преобразовано в Ромодановское сельское поселение. 

Территория сельского поселения составляет – 4830 га в том числе: земли населенного пункта – 793 га, 2591 га – пашня, 1322 га – луга, земли водного фонда – 124 га.

Численность постоянного населения на 01.01.2015 года составляет 9116 тыс. человек.

Климат

Климат Ромодановского сельского поселения умеренно-континентальный с сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -12,30С, в апреле +4,800С, в июле +19,20С, в октябре  +4,10С.

Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более +50) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.

Среднесуточные температуры выше 100С наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 100 составляет 2280-23900С, а с температурой выше 150С –  1700-17800С.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 30 см с глубиной промерзания почвы 80-110 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. Устойчивый переход среднесуточных температур через 00С к весне наблюдается также в первой декаде апреля.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 430-470 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаются почти ежегодно. Господствующими ветрами являются юго-западные. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня. 

В целом климат района благоприятен для возделывания основных сельскохозяйственных культур.
Рельеф 

Территория поселения представляет собой приподнятое с резко выраженным эрозионным рельефом плато, имеющее общее понижение с запада на восток и с востока на запад к реке Инсар, протекающей с юга на север и делящей весь поселок Ромоданово на две части. 

Холмистый рельеф района способствует образованию большого количества оврагов и интенсивному стоку дождевых и талых вод. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 108 м в центральной части территории до 236 м в западной.
Геологическое строение

В геологическом строении Ромодановского городского поселения  принимают участие каменноугольные, юрские, меловые и четвертичные отложения. Каменноугольные отложения распространены регионально. Залегают они под мощными толщами вышележащих пород и на дневной поверхности не обнажаются. В литологическом отношении каменноугольная толща в основном представлена твердокаменными карбонатными породами, известняками, доломитизированными известняками и доломитами.     
Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории поселения имеется ряд водоносных горизонтов, из которых основное значение для водоснабжения имеет каменноугольный.

В элювиально-делювиальных образованиях заключены грунтовые воды и верховоды.

В элювиальных отложениях имеются более или менее постоянные водоносные горизонты, тесно связанные с режимом рек.

В ледниковых отложениях водоносные горизонты приурочены к флювиогляциальным пескам. Распространение этих горизонтов ограничивается областью развития песков, залегающих в виде линзообразных тел среди глинистых песков.

В меловых и юрских отложениях водоносные горизонты почти не изучены. По имеющимся данным все они маломощные и малодебитные. Наиболее близко залегающие из них к дневной поверхности связаны с водами четвертичных отложений. Последние также не образуют изолированных водоносных горизонтов и выделяются условно. 

Каменноугольный водоносный горизонт приурочен трещиноватым карбонатным породам соответствующего возраста. Горизонт вскрыт артезианскими скважинами и широко эксплуатируется.
Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть района развита и представлена р. Инсар и ее притоками – р. Большая Атьма и р. Аморда.

Гидрологический режим рек района характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летне-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью. Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора два месяца, в отдельные годы больше. 

Ледовые явления начинаются с образованием заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзание рек происходит в конце ноября – первой декаде декабря. Устойчивый ледяной покров держится 4-5 месяцев. Толщина льда достигает 85 см, а в суровые зимы – 115 см.

Река Инсар протекает с юга на север. В пределах района длина реки около 38 км. Долина реки Инсар хорошо разработана. В ее строении принимают участие отчетливо выраженные поймы и первая надпойменная терраса. В целом строение долины ассиметричное – правый берег крутой, левый - пологий. Береговые склоны изрезаны оврагами. Ширина русла реки колеблется в пределах 10-25 м. Глубина от 0,5 м на перепадах до 1,5 м. 

Начало весеннего ледохода на р. Инсар с середины апреля, начало ледостава – со второй половины ноября. Разница уровней воды весеннего с меженными перепадами в среднем составляет 1,8 м.

Питание реки Инсар происходит за счет верхнеюрских, реже подкоренных отложений, которые, в свою очередь, питаются за счет инфильтрации атмосферных осадков. 
Инженерно-геологическая характеристика

Исходя из геологического строения, территория района сложена до глубины   10 м, четвертичными и меловыми отложениями. Наиболее развиты из этих пород отложения суглинистые и глинистые, в меньшей степени песчаные и супесчаные грунты.

Эллювиально делювиальные суглинки и супеси распространены наиболее широко. Глины являются коренными породами и обнажаются на крутых склонах. 
Минерально-сырьевые ресурсы

Месторождения и проявления полезных ископаемых (песчано-гравийных материалов, строительного песка, горючих сланцев и др.) связаны с приповерхностным залеганием и выходами на поверхность пород каменноугольной, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Среди них выделяются следующие продуктивные горизонты: гжельский, аптский, альбский, сантонский, сызранский, миоцен-плиоценовый и плейстоцен голоценовый на строительный камень, песчано-гравийные смеси и строительные пески.

В соответствии с особенностями геологического строения на территории района выделены месторождения песчано-гравийной смеси.
Численность населения по основным возрастным группам 
Ромодановского сельского поселения и Республике Мордовия на 1.01.2015 г.
	Возрастной состав населения
	По Ромодановскому сельскому поселению

	
	Чел.
	%

	Лица младше трудоспособного возраста
	1195
	13,1

	Лица трудоспособного возраста, в т. ч.:

Мужчины 16 - 59 лет

Женщины 16 - 55 лет
	6014
2769

3245
	66%
30,4%

35,6%

	Лица пенсионного возраста, в т. ч.:

Мужчины 60 лет и старше

Женщины 55 лет и старше
	1907
782

1125
	20,9%
8,6%

12,3%

	Всего:
	9116
	100%


Последние годы наблюдается незначительный прирост численности населения младше трудоспособного возраста и снижение численности населения старше трудоспособного возраста. Тем не менее, при превышении доли населения пенсионного возраста 23%, население считается старым.

Демографическая нагрузка на трудоспособное население по Ромодановскому сельскому поселению на 1.01.2015 г. составила 3102 человека на 6014 человек трудоспособного возраста. При чем больше половины приходится на людей пенсионного возраста.
Нестабильность и неоднозначность происходящих в последние 10 лет демографических процессов, смена тенденции, в их развитии, не дают возможности достаточно точно прогнозировать численность населения сельского поселения, как на ближайшую, так и на отдаленную перспективу.

Численность населения поселения будет определяться рядом условий:

- уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства;

- развитием миграционных процессов, как внутри Республики, так и межрегиональных, особенно из стран ближнего зарубежья;

- временем стабилизации и выхода из кризисного состояния экономики страны;

- политикой государства по отношению к отечественному сельхозпроизводителю и спросом на сельхозпродукцию на потребительском рынке;

- возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах экономической деятельности района и т. д.

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

Площадь сельского поселения – 48,25 км2 (6,24% территории района), Плотность населения Ромодановского района составила 25,83 чел/км2, Ромодановского сельского поселения - 188,93 чел/км2.

На территории п. Ромоданово находятся объекты социально - бытового обслуживания, это:

- ГБУЗ «ЦРБ»;
- МБУК «Ромодановский районный Дом культуры»
- МБУК «Культурно-досуговый центр Ромодановского сельского поселения»;

- Общеобразовательные учреждения (3 школы);
- Дошкольные образовательные учреждения (3 детских сада);
- Отделение почтовой связи;
- ГКУ «Социальная защита населения по Ромодановскому району»;
- ГУ  «Управление пенсионного фонда Российской Федерации   в   Ромодановском районе Республики   Мордовия»;
- МБОУДОД «Ромодановский районный дом детского творчества»;
- МБОУДОД «Детская школа искусств Ромодановского муниципального района»;
- Филиал ГАУ Республики Мордовия «Ледовый дворец»;
- МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»;
- ГБОУ Республики Мордовия «Аграрный техникум»;
- Железнодорожный вокзал станции Красный Узел;
- Приход церкви Казанской Божией Матери;

- Администрация Ромодановского сельского поселения;
- Администрация Ромодановского муниципального района;
- Предприятия сферы торговли и бытового обслуживания населения.
В границах населенного пункта расположены объекты:

- Инженерной инфраструктуры;

- Трансформаторные подстанции;

- ЛЭП 110 кВ и 10кВ;

- Очистные сооружения;

- Газопровод высокого и низкого давления;

- Коммуникации телефонной сети;

- ГРП;

- Объекты транспортной инфраструктуры.

Дороги местного значения с грунтовым и с асфальтовым покрытием.
Основные промышленные предприятия, расположенные на территории поселка: ООО  Спиртовой завод «Ромодановский», ОАО «Ромодановосахар», ОАО АПО «Элеком», ЗАО «ВагоноРемонтнаяКомпания», узловая железнодорожная станция Красный Узел.

2.2. Характеристика состояния системы водоснабжения Ромодановского сельского поселения
Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2015 года распределительная система водоснабжения поселения включает в себя 8 артезианских скважин, 7 водопроводных башен, 44,3 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельского поселения не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет  около 80 %. 

На текущий момент более 77 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 80 % площади жилищного фонда в поселении  подключены к водопроводным сетям, в восточной части поселка водоснабжения нет вообще, более 1000 человек получают воду из колодцев, около 14%  населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками).

В период 2015-2017 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 46,75 км .

Водоотведение

По генеральному плану 2010 г. суммарный расход загрязненных сточных вод на расчетный срок был определен 8,12 тыс. м3/сутки, из них стоки от населения – 2,84 тыс.м3/сутки, от промышленных предприятий – 5,28 тыс.м3/сутки. Проектом намечалось строительство новых  очистных сооружений  в левобережной, в правобережной части – использование существующих локальных очистных сооружений сахарного завода, стоки подвергать полной биологической очистке с последующей доочисткой. 

В настоящее время эти предположения генерального плана реализованы только частично. 

В левобережной части сельского поселения сеть центрального водоотведения, очистные сооружения пришли в негодность.
Имеется проект на строительство очистных сооружений и 5 км. сетей водоотведения на 54 млн. руб.
Стоки от правобережной части городского поселения после локальной очистки сбрасываются на поля фильтрации ООО «Ромодановосахар» и ОАО «АПО «Элеком». 

Электроснабжение

Электроснабжение поселка Ромоданово осуществляется от сетей «Мордовэнерго», а именно, от существующей подстанции 110/35/10кВ «Ромоданово» с двумя трансформаторами мощностью 10 МВА каждый. 

Трассы ВЛ-110кВ и ВЛ-35кВ находятся в удовлетворительном состоянии, опоры – металлические и железобетонные.

На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач 10кВ и оборудования подстанции ввиду изношенности оборудования. 

Современный удельный расход электроэнергии на коммунально-бытовые нужды населения составляет около 1400 кВтч на человека в год.

Распределение электроэнергии потребителям осуществляется на напряжение 10 и 0,4 кВ воздушными, частично кабельными линиями, износ которых составляет 80-90 %.

Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Ромодановского сельского поселения осуществляется природным газом, который подается по отводу от магистрального газопровода. 

Из ГРС, расположенной в западной части поселка, газ  поступает через ряд ГРП и ГРПШ  потребителям.

Теплоснабжение
Источниками теплоснабжения Ромодановского сельского поселения являются отопительные и производственные котельные, работающие на природном газе. Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная. 

Теплоснабжение сельского поселения обеспечивается поквартирными генераторами тепла. Промышленные предприятия, объекты социально-культурного назначения снабжаются теплом от собственных котельных.

2.6. Характеристика системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Ромодановского сельского поселения
На территории поселения организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) централизованно по графику. Часть жителей вывозят твердо-бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве.

Проблемы сбора, вывоза твердых бытовых отходов, имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории, стратегическая линия решения проблемы ТБО - переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. Однако, подобное решение, требует значительных инвестиционных вложений.

Остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующего полигона для захоронения ТБО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТБО.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя:
-  сбор и удаление твердых бытовых отходов; 
- организацию работ по вывозу мусора; 
- обезвреживание ТБО; 
- уборку территории сельского поселения.

Учитывая промышленный характер сельского поселения, количество ТБО, подлежащее утилизации на полигоне, принимается около 95 % от расчетного количества ТБО и составит 14000 куб. м.
Все несанкционированные свалки на территории сельского поселения подлежат ликвидации.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые свалками и полигонами ТБО и продлить срок их существования.

Жидкие отходы от индивидуальной неканализованной застройки вывозятся ассенизационными машинами на очистные сооружения.
Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселения и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

3. Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории Ромодановского сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения на перспективный период до 2017 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:
1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой Ромодановского сельского поселения.

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Ромодановского сельского поселения.
4. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно-коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории Ромодановского сельского поселения 
Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы (приложение ), объединены по 4 направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития Ромодановского сельского поселения на 2015 - 2017 гг. Также Программа содержит перспективные мероприятия, сроки реализации, которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды;

- приоритетные задачи развития Ромодановского сельского поселения.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения
Направление включает следующие разделы:

1.1. Система водоснабжения.

1.2. Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения Ромодановского сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения путем строительства новых и замены существующих сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо- и водоохранных норм;

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей
Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения
Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг города при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятия электроснабжения.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов
Направление включает следующие разделы:

4.1. Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

4.2. Размещение твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание комплексной системы взаимодействия хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере обращения с отходами;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО;

- улучшение санитарного состояния территории Ромодановского сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Программно-целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории Ромодановского сельского поселения будет способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой поселения формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной инфраструктуры, способных к бездотационному развитию, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

5. Ожидаемые результаты реализации программы и оценка их эффективности

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения позволит обеспечить:

- снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования теплового пункта, сетей водоснабжения и водоотведения;

- улучшение экологической ситуации на территории Ромодановского сельского поселения;

- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу Ромодановского сельского поселения.

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Ромодановского сельского поселения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением всю территорию Ромодановского сельского поселения;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение Ромодановского сельского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

Реализация мероприятий по развитию и строительству системы водоотведения позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территорию Ромодановского сельского поселения.

- обеспечить беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории сельского поселения;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения Ромодановского сельского поселения.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии, увеличится КПД тепловых мощностей.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- улучшить экологическое состояние поселения за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО.

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- обеспечить развитие отрасли переработки отходов;

- улучшить экологическое состояние территории Ромодановского сельского поселения.

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения:

1. Система водоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения;

- снижение аварийности на сетях водопровода;

- повышение надежности работы системы водопровода;

- снижение объемов потерь воды;

- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий);

- социальный эффект:

- увеличение объема реализуемой воды в связи с увеличением жилищного строительства;

- обеспечение очистки подаваемой воды до требований санитарных норм;

- создание благоприятных условий для проживания.

- экологический эффект:

- улучшение качества питьевой воды;

2. Система водоотведения:

- обеспечение очистки сточных вод до требований санитарных норм, которые напрямую воздействуют на повышение комфортности проживания на территории сельского поселения;

- создание благоприятной экологической обстановки.
3. Система электроснабжения:

- экономический эффект:

- увеличение общей суммарной нагрузки новых потребителей, планируемых к строительству;

- увеличение суммарной установленной мощности трансформаторов подстанций;

- увеличение протяженности распределительных ЛЭП 10 кВ;

- снижение потерь электроэнергии.

- экологический эффект:

- обеспечение безопасности зон проживания и производства.

4. Сбор, вывоз и размещение (утилизация) ТБО:

- экономический эффект:

- предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

- оптимизация процесса утилизации (захоронения) ТБО;

- социальный и экологический эффект:

- обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части функционирования полигона;

- улучшение качества утилизации (захоронения) отходов;

- сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории Ромодановского сельского поселения.

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Ромодановского сельского поселения в рамках инвестиционных программ - актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения.

Оценки эффективности инвестиций в предложенные мероприятия показывают, что большинство из них не имеет привлекательности для частных инвестиций и требует финансирования из бюджетных источников. Объясняется это длительными сроками окупаемости проектов (более 15 лет) и низкими показателями их прибыльности (менее 5%). В основном проекты носят социальный характер и направлены на улучшение показателей качества предоставляемых услуг.

Анализ показывает, что экономика поселения является непривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объемов производства, незначительный объем рынка коммунальных услуг. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты коммунальной инфраструктуры поселения, практически не осуществляют капитальные вложения в модернизацию оборудования за счет собственных средств. Таким образом, основными источниками средств для модернизации коммунальной инфраструктуры поселения являются бюджетные средства и средств потребителей. В меньшей степени следует ожидать выделение средств частными инвесторами.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры, а также с потребителями коммунальных услуг.

Приложение
к «Программе Комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Ромодановского
 сельского поселения Ромодановского 
муниципального района Республики Мордовия

на 2015 – 2017 гг.»
Перечень
мероприятий по территориальному планированию

Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации
	N
п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Источники финансирования
	Сумма тыс. руб.
	Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

	
	
	
	бюджет
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения

	1.1
	Система водоснабжения

	1.1.1
	Частичная замена водопроводных сетей.
	2015-2017
	внебюджетный
	300,0
	- увеличение пропускной способности системы водоснабжения

	1.1.2
	Реконструкция существующей водопроводной системы и водозаборных скважин
	2015-2017
	местный, внебюджетный
	4500,0
	- бесперебойная подача воды, улучшение качества воды

	1.1.3
	Установка преобразователей на артезианских скважинах
	2016-2017
	местный, внебюджетный
	300,0
	- обеспечение стабильным водоснабжением

	1.1.4
	Строительство водопроводных сетей в восточной части п. Ромоданово
	2017
	республиканский, местный
	17000,0
	

	1.2
	Система водоотведения

	1.2.1
	Строительство очистных сооружений
	2017
	республиканский, местный, внебюджетный
	54000,0
	- снижение вредного экологического воздействия



	Ресурсное обеспечение

	2
	Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения

	2.1
	Реализация Федерального закона от 27.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в рамках мероприятий инвестиционных программ
	
	
	
	- подключение дополнительной нагрузки

- повышение надежности электроснабжения потребителей

	2.2
	Реконструкция уличного освещения
	2016
	местный 
	1300,0
	- улучшение условий работы оборудования

	2.3
	Перевод уличного освещения на энергосберегающие лампы
	2016-2017
	местный 
	500,0
	- повышение качества жизни населения

	3
	Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов

	3.1
	Разработка схемы планово- регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах
	2016-2017
	местный 
	300,0
	- уменьшение количества несанкционированных свалок.

- улучшение экологического состояния

- повышение эффективности технологического процесса сбора и вывоза ТБО

	3.2
	Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения
	2015-2017
	местный 
	100,0
	- улучшение экологического состояния

	3.3
	Строительство контейнерных площадок и их оборудование
	2015-2017
	местный 
	120,0
	- повышение эффективности технологического процесса сбора и вывоза ТБО


