ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  АДМИНИСТРАЦИЯ РОМОДАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

_____________________________________________________________
        от  « 24 » сентября   2013 г.                                                                         №  105

                                                                                     п. Ромоданово

Об утверждении перечня необходимых первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан
     В соответствии со ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ -01-03)», в целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного тушения пожара на первичной стадии собственником жилых помещений и строений

постановляю:

     1. Утвердить Перечень необходимых первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению.

    2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить  на заместителя Главы администрации Ромодановского городского поселения Абдуллова Рифата Касимовича.
    3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации

Ромодановского городского поселения                                      Т.В.Колмакова
    Приложение  

                                                           к постановлению администрации 

Ромодановского городского поселения
                                                              от «24» сентября 2013 года № 105
ПЕРЕЧЕНЬ
необходимых первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан
	Наименование помещения, строений
	Наименование первичных средств пожаротушения, их количество
	Примечание

	· Квартиры,  комнаты, общежития
	· огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2 литров в количестве 1 ед. на 100 кв. м общей площади помещений квартиры (комнаты);
· асбестовое покрывало размером 1 х 1 м 1 ед. на квартиру (комнату)
· пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии п. 74.5 СНиП 31-01-2003 "Жилые здания" <*>
	- приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья

<*> для квартирных зданий, оборудованных хозяйственно-питьевым водоснабжением

	Многоквартирные дома
	     Для жилых помещений как и для квартир (смотри выше). Емкости с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра.
     Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, комплекты для резки электропро-водов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава, защитные экраны, ящики с песком)
	Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев.
Закрепление инвентаря осуществляется на об-щих сходах, собраниях и контролируется пред-седателями уличных ко-митетов.

	Гаражи
	     Огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошко-вые, углекислотпые) - 1 ед. на 1 машино-место. 

     Асбестовое покрывало размером не менее 1 х 1 кв. м - 1 ед. на 1 помещение.
     Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой - 1 ед. на 1 помещение.
     Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль
	Приобретается за счет владельцев

	Вспомогательные, под-собные, хозяйственные постройки (бани, са-раи, помещения шля скота, птицы)
	Огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошко-вые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв. м защищаемой площади
	Приобретается за счет владельцев

	Помещения вещест-венного и иного назна-чения, связанные с ин-дивидуальной трудо-вой деятельностью, размещаемые на тер-ритории частных зем-левладений
	     По нормам "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" (далее - ППБ 01-03)
	Приобретается за счет владельцев


