АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЯТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября   2017 г.                                                                                      № 83

с. Пятина
Об утверждении Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
Пятинского сельского поселения на 2018-2030 гг.

         В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ     «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Пятинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пятинского сельского поселения на 2018-2030 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь» и на сайте Администрации Пятинского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Пятинского
сельского поселения                                                              А.А. Первушкин
ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПЯТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦЙИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕСПУПБЛИКИ МОРДОВИЯ

на период 2018 – 2030 годы 

с. Пятина
2017 г.
Оглавление

1. Перспективные показатели развития Пятинского сельского поселения для разработки программы……………………………………7
1.1. Характеристика сельского поселения……………………………..7
1.1.1. Климат…………………………………………………………….8
1.1.2. Гидрография……………………………………………………...9
1.1.3. Рельеф………………………………………………………….....9
1.1.4. Почвенный покров……………………………………………...10

1.2. Прогноз численности и состава населения………………………11

1.3. Прогноз развития застройки Пятинского сельского поселения…………………………………………………………...12

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы………..13
3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения………………………………………..14
3.2. Система водоснабжения…………………………………………...15
3.3. Система газоснабжения……………………………………………17
3.4. Система сбора и утилизации ТБО………………………………...18
4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…..…...18
4.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса…..18
4.2. Показатель надежности систем ресурсоснабжения……………...18
5. Перспективная схема водоснабжения….………………………………..18
6. Перспективная схема обращения с ТБО………………………………...19
7.  Общая программа проектов……………………………………………..20
8.  Финансовые потребности для реализации программы………………..21
9. Организация реализации проектов………………………………………22
10. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)…………………………………………………………..25
11. Модель для расчета программы………………………………………...27
Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пятинского  сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2030гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Пятинского сельского поселения  Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- администрация Пятинского сельского поселения  Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Пятинского сельского поселения



	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Пятинского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Пятинского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Пятинского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	

2018 - 2030 гг.

	Мероприятия Программы
	1.Капитальный ремонт сетей водоснабжения

2.Установка баков ТБО

Организация сбора и вывоза ТБО:
- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.



	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Пятинского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния Пятинского сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования

	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства



1. Перспективные показатели развития Пятинского сельского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика сельского поселения

Пятинское сельское поселение расположено в юго-восточной части Ромодановского муниципального района Республики Мордовия. В состав сельского поселения входят  п. Садовский, п. Дмитриевка, с. Пятина, д. Лыковщина. П. Садовский находится в 20 км. от районного центра г.п. Ромоданово и в 25 км. от города Саранск. Транспортная связь села с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге.

В составе Пятинского сельского поселения расположено 4 населенных пункта. 

П. Садовский в составе сельского поселения является административным центром. 

Таблица 1. 

	№

н.п
	Наименование населенного пункта/поселения
	Численность населения, чел.

	
	Пятинское сельское поселение
	671

	1
	п. Садовский
	434

	2
	п. Дмитриевка
	2

	3
	с. Пятина
	184

	4
	д. Лыковщина
	51


Транспортная инфраструктура Пятинского сельского поселения представлена автомобильным транспортом, который осуществляет грузовые и пассажирские перевозки вдоль п. Садовский. 

Гидрографическая сеть Пятинского сельского поселения принадлежит к бассейну реки Суры. Крупных рек в районе нет. Наиболее крупной рекой  является р. Аморда.
1.1.1. Климат

Климат района умеренно-континентальный с сравнительно жарким летом и холодной зимой. Средняя температура в январе -11,70С, в апреле 4,50С, в июле +19,80С, в октябре  +4,20С.
Продолжительность безморозного периода 138 дней. Весенние заморозки заканчиваются обычно во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более +50) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневки сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней.
Среднесуточные температуры выше 100С наступают 30 апреля – 2 мая, заканчиваются 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 100 составляет 2280-23900С, а с температурой выше 150С –  1700-17800С.

Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигая максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 30 см с глубиной промерзания почвы 80-110 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. Устойчивый переход среднесуточных температур через 00С к весне наблюдается также в первой декаде апреля.

Территория района относится в зоне неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным и даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми.

По многолетним данным в районе выпадает в среднем 430-470 мм осадков в год, в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) – 300-310 мм.

В весенне-летний период суховеи и засушливые явления наблюдаютcя почти ежегодно. Господствующими ветрами являются юго-западные. Дней с суховеями бывает около 10, продолжительностью по 2-3 дня. 

В целом климат района благоприятен для возделывания основных сельскохозяйственных культур.

Расчетное значение веса снегового покрова – 180 кг/м2. 

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м. 

Пятинское сельское поселение относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, З и СВ – в летний период. Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.
1.1.2. Гидрография

Гидрографическая сеть Пятинского сельского поселения принадлежит к бассейну реки Сура. 
Мелкие реки, в жаркие месяцы пересыхают в своих истоках.

Гидрологический режим рек поселения характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летнее-осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени. Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая   начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора   два месяца, в отдельные годы   больше. Все реки имеют снеговое питание.
Ледовые явления начинаются с образованием заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзание рек происходит в конце ноября – первой декаде декабря. Устойчивый ледяной покров держится 4-5 месяцев. Толщина льда достигает в среднем 85 см, а в суровые зимы – до 115 см.

Основная доля в объеме водных ресурсов области приходится на речной сток.

Для оценки естественной обеспеченности поселения поверхностными водными ресурсами использована величина удельного допустимого водоотбора, составляющая 25% от среднего объема стока в маловодный год 95% обеспеченности.

По водообеспеченности Пятинское сельское поселение является слабо обеспеченным местным стоком.                                                                                             

                                                                                                                                        1.1.3. Рельеф

Поселение находится в северо-западной области пластово-ярусной Приволжской возвышенности, которая переходит в пластовую Окско-Донскую низменность. Это определяет тенденцию уменьшения эрозионно-денудационных процессов с юго-востока на северо-запад. Глубина эрозионного вреза достигает 100-120 м.
Долины рек имеют ассиметричное строение. Склоны западной и южной экспозиций крутые, а восточной и северной -  пологие. В долинах малых рек прослеживаются аккумулятивные, эрозионные и цокольные террасы. Наиболее четко выражена первая надпойменная терраса. В низовьях она имеет ширину до 1 км, в верх по течению она уменьшается. Высота террасы 3-5 м над уровнем поймы.

Макро- и мезоформы рельефа трансформируются гравитационными, оползневыми, эрозионными, суффозионными и карстовыми процессами,  которые формируют  малые формы рельефа – овраги, балки, конусы выноса, оползни, западины, воронки и др.
1.1.4. Почвенный покров

На территории поселения распространены почвы, позволяющие при соответствующей агротехнике получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур. 

Оподзоленные черноземы по естественному плодородию беднее выщелоченных черноземов. Однако они обладают достаточными запасами азота и фосфора, а при наличии в них хорошей структуры и связанных с ней благоприятных физических свойств, можно предполагать, что они в достаточной степени удовлетворяют растения в пище.

В пойме реки Аморда слоистые и зернистые почвы и другие почвенные разности.

Территория Пятинского сельского поселения в составе Ромодановского района расположена в лесостепной зоне. 

На территории сельского поселения в почвообразовательном процессе основную роль играет травянистая растительность. 

Пойменная долина реки Аморда по травянистой растительности неоднородна. Высокие сухие места поймы заняты разнотравно-бобовыми группировками. Более пониженные участки, с близким залеганием грунтовых вод, занимают мятлики, клевер луговой, лютик и др. Осоковые и им подобные занимают самые низкие места.

Суходольные сенокосы и выгоны, расположенные по оврагам и прилегающим участкам, заняты разнотравьем семейств – злаковых, зонтичных, бобовых, сложноцветных (пырей, костер безостый, тысячелистник, белый и красный клевер, мышиный горошек и др.)
1.2. Прогноз численности и состава населения

На территории Пятинского сельского поселения Ромодановсого муниципального района расположено 4 населенных пункта, п. Садовский – административный центр. 

Общая численность постоянного населения на начало 2017 года составляла 671 человек.

Предполагается, что основная доля населения, проживающего в относительно мелких населенных пунктах, получает основные услуги либо занято в организациях центров притяжения. Подобная система расселения с большой вероятностью приведет к уменьшению количества населенных пунктов вследствие переселения наиболее мелких населенных пунктов.

Таблица 2. Общая численность населения МО в 2017 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Всего

	п. Садовский
	197
	198
	63
	283
	88
	434

	п. Дмитриевка
	1
	1
	0
	1
	1
	2

	с. Пятина
	107
	102
	47
	94
	43
	184

	д. Лыковщина
	35
	30
	6
	24
	21
	51


1.3. Прогноз развития застройки Пятинского сельского поселения

Главной задачей жилищного строительства в первую очередь является улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории сельского поселения.

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье. В основном это ветхое и аварийное жилье.

На территории сельского поселения практически нет резервного жилья для переселений из ветхого и аварийного. Улучшаются жилищные условия в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

В связи с уменьшением населения и выездом части населения за пределы сельского поселения, часть жилого фонда не используется постоянно. Неиспользуемый жилой фонд (брошенные дома) чаще всего образуются в связи с тем, что наследники жилья не используют его. 

Таблица 3. Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	п. Садовский
	135
	
	1
	
	4
	

	п. Дмитриевка
	37
	
	
	
	
	

	с. Пятина
	263
	
	
	
	
	

	д. Лыковщина
	152
	
	
	
	
	


Таблица 4. Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2027г.
	2028г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	Тыс.кв.м.
	29,1
	29,1
	29,2
	29,2
	29,2
	29,2

	
	В том числе муниципальной собственности
	
	0,7
	0,7
	0,12
	
	
	

	
	В частной собственности
	
	28,4
	28,4
	29,08
	
	
	

	2
	Площадь общежитий
	
	-----
	-----
	-----
	
	
	

	3
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Централизованным водоснабжением
	
	7,0
	7,0
	7,0
	
	
	

	
	Централизованной канализацией (выгребные ямы)
	
	4,9
	4,9
	4,9
	
	
	

	
	Централизованным электроснабжением
	
	29,1
	29,1
	29,2
	
	
	

	
	Природным газом
	
	29,1
	29,1
	29,2
	
	
	

	4
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	
	-----
	-----
	-----
	
	
	


2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Пятинскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2030 г. – 671 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Электроснабжение

Темп роста объема полезного отпуска электрической энергии потребителям не увеличится к 2030 году, в связи с отсутствием промышленной базы и снижением численности населения.

Газоснабжение

Уровень газификации Пятинского сельского поселения составляет 100%, поэтому на расчётный период развитие этой инфраструктуры не намечается.

Утилизация ТБО

Населением п. Садовский и с. Пятина Пятинского сельского поселения заключены договора по вывозу ТБО со спецавтохозяйством. Компостируемая часть ТБО перерабатывается на приусадебных участках.

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объема образования отходов;

-отсутствие машины для вывоза крупногабаритных отходов.

В связи с вышеуказанным населением необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время такие мероприятия, как:

-организовать сбор и вызов отходов от жителей частного сектора;

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления.
3.Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения

Система электроснабжения района и входящих в его состав населенных пунктов подключена к электрическим сетям «Мордовэнерго» по линии 110 кВ:

ПС «Саранск» – ПС «Елховка» – ПС «Ромоданово» – ПС «Лада» – ПС «Ичалки»;

ПС «Саранск» – ПС «Пятина» – ПС «Сырятино». 

На территории Ромодановского района находятся понижающие станции:

ПС «Ромоданово»  110/35/10 кВ;

ПС «Лада» 110/10 кВ;

ПС «Пятина» 110/10 кВ;

ПС «Уришка» 35/10 кВ;

ПС «Аненково» 35/10 кВ.

Общая длина высоковольтных линий (ВЛ) составляет:

220 кВ     – 9 км;

110 кВ – 40,8 км;

35 кВ   – 37,2 км.

От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.

Анализ существующего состояния системы электроснабжения Ромодановского района выявил необходимость реализации проектов по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей (модернизация подстанций, реконструкция высоковольтных линий электропередачи, модернизация и развитие информационной инфраструктуры).

Электрические сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе Ромодановского РЭС.

3.2. Система водоснабжения 

Территория Пятинского сельского поселения расположена в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна. Территория сельского поселения относится к обеспеченным водой территориям. В Пятинском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 45,88%. 

Сети водоснабжения

	№ п/п
	Год ввода в эксплуатацию
	Протяженность, м

	1.
	п. Садовский, 1985
	6840 



По гидрогеологическим данным, подземные воды достаточны для водоснабжения района и пригодны для хозяйственно-питьевого использования. По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

-число жителей в населенном пункте менее 5 тыс. человек.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Таблица 6.Водопотребление населенного пункта п. Садовский
	№ п/п
	Наименование      

водопотребителей
	Население, чел
	Норма чел.(водопот-ребления, л/сут
	Количество 

потребляемой  воды, м3/сут.

	
	
	Сущ.
	Расчетный срок
	
	Qсут.ср
	Qсут.max

	

	1
	Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями
	298
	130
	0,13 куб.м.
	38,74
	40,0

	2
	Расход воды на полив территории
	-
	130
	30
	8,10
	9,72

	3
	Неучтенные расходы, %
	10
	-
	-
	5,40
	6,48

	      Итого по населенному пункту:
	52,24
	56,2


Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.
Водоснабжение п. Садовский осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть. Сооружений по водоподготовке в поселении нет. 

Необходимо отметить, что в последние годы из-за частых преобразований сельскохозяйственных объектов в различные формы собственности, часть артезианских скважин оказались бесхозными или заброшенными, в связи с этим существует реальная угроза загрязнения подземных вод отходами сельскохозяйственного производства, что может нести угрозу здоровью населению.

Население для хозяйственно-питьевых целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.

Таблица 7.  Сети водоснабжения

	№ п/п
	Год ввода в эксплуатацию
	Протяженность, м
	Материал сетей
	Износ, %
	Диаметр трубопровода, мм

	1.
	п. Садовский, 1985
	6840 м.
	сталь 6840 м


	65

	100



Таблица 8. Насосная станция
	Марка насоса
	Характеристики насоса, производительность, мощность
	Год начала эксплуатации насоса
	График работы

	п. Садовский 
	ЭЦВ8-25-140; 25 куб.м/ч
	1985
	


Таблица 9. Артезианские скважины (родники)
	№ п/п
	Регистр.номер
	Тип (рабочая, резервная)
	Год постройки
	Износ
	Глубина скважины
	Производительность 
	Система учета расходов
	Объем воды на собственные нужды

	1.
	Скважина  б/н в п. Садовский 
	рабочая
	1985
	65%
	80 м
	25 куб.м./ч
	
	


3.3. Система газоснабжения

Ромодановский район характеризуется достаточно высоким уровнем развития системы газоснабжения. Уровень газификации природным газом составляет 81,01%, общий уровень газификации – 97,13%. 

Система газоснабжения Ромодановского района представлена газопроводом-отводом от магистрального газопровода высокого давления с распределением на две газораспределительные станции (ГРС). 

ГРС расположены в р.п. Ромоданово и п. Садовский. 

От ГРС запитываются газопроводы высокого давления 1-й и 2-й категории (1,2 МПа и 0,6 МПа). 
3.4. Система сбора и утилизации ТБО

Населением п. Садовский и с. Пятина Пятинского сельского поселения заключены договора по вывозу ТБО со спецавтохозяйством. Компостируемая часть ТБО перерабатывается на приусадебных участках.

    4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

          4.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

           4.2. Показатель надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

     5. Перспективная схема водоснабжения

Предусматривается строительство водопровода в п. Садовский.
   6. Перспективная схема обращения с ТБО
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные      зоны     устанавливаются    в   соответствии    с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация     предприятий, сооружений    и     иных   объектов» (далее       также - СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарно-защитные зоны проектируемых полигонов ТБО и скотомогильников, оборудованных биологическими камерами, устанавливаются в размере 500 м в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03. От закрытых скотомогильников санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 1000 м.

Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий включают мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

-
Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов 

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.
         7. Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов включает:

· программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

· программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов.
Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Пятинского сельского поселения 2018-2030 годы 
Таблица 10.
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов 
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м – 15 ед.
	20 
	2018-2030
	Инвестиционная программа

	
	Итого
	
	
	20 
	
	


Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Пятинского сельского поселения 2018-2030 годы 
Таблица 11.
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Замена участка сети распределительного водопровода, материал – полиэтилен, диаметр–76 мм 
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по водоснабжению
	0,7 км.
	1 200
	2018-2030
	Инвестиционная программа

	2
	Замена участка сети распределительного водопровода, материал – полиэтилен, диаметр–76 мм
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по водоснабжению
	2 км
	3 400
	2018-2030
	

	3
	Замена участка сети распределительного водопровода, материал – полиэтилен, диаметр–76 мм
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по водоснабжению
	2 км
	3 400
	2018-2030
	

	
	Итого
	
	4,7 км
	8 000 000
	
	


8. Финансовые потребности для реализации программы

Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов представлены ниже.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2030 годы (тыс.руб.)

Таблица 12.

	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы застройщики

	1
	Программа сбора и вызова ТБО И ЖБО
	20 000
	20 000
	-
	-
	-

	2
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения
	8000000
	8000000
	
	
	

	
	Всего по Программе
	8020000
	8020000
	
	-
	-


Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств  бюджетов всех уровней на основании законов, утверждающих бюджет.

9. Организация реализации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

– проекты, реализуемые действующими организациями;

– проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельского поселения;

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере ресурсо- и энергоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса. 

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.
10. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение)

Формирование групп проектов указано в таблице ниже.

Таблица 13.
	№

п/п
	Программы        инвестиционных проектов
	Всего

в тыс. руб.
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО
	20
	2
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	2
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения
	8000
	620
	615
	615
	615
	615
	615
	615
	615
	615
	615
	615
	615
	615

	
	Всего по Программе
	8020
	622
	616,5
	616,5
	616,5
	616,5
	616,5
	616,5
	616,5
	616,5
	616,5
	616,5
	616,5
	616,5


Таблица 15. Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

	№ п/п
	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
	Единица измерения 
	с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
	с 01.07.2016

по 31.12.2016

	1
	Одноставочный тариф
	руб./ кВт*ч
	3,12
	3,25

	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

	2.1
	Дневная зона (пиковая и полупиковая) 
	руб./ кВт*ч
	3,29
	3,52

	2.2 
	Ночная зона 
	руб./ кВт*ч
	1,58
	1,69


Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2017 год

	Наименование
	Водоснабжение  (руб./м3)
	Водоотведение (руб./м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Ромодановский муниципальный район

	МУП «Коммунальник»
	23,89
	23,89
	25,05
	25,05
	104,86
	10,23
	10,23
	10,72
	10,72
	104,79

	ООО «Ромодановсахар» (с НДС)
	
	
	
	
	
	7,04
	нет
	7,6
	нет
	

	ОАО «РЖД» (Муромский участок)(с НДС)
	19,77
	19,77
	20,76
	20,76
	105,01
	
	
	
	
	


	Наименование
	Тепловая энергия (руб./Гкал)
	Горячая вода (руб./ м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12 
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	Ромодановский муниципальный район

	ООО «Источник» (без НДС)
	2417,46
	нет
	2582
	нет
	
	
	
	
	
	


11. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2017 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

