ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО               ПОСЕЛЕНИЯ РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦЙИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕСПУПБЛИКА МОРДОВИЯ

на период 2018 – 2023 годы

с перспективой до 2028 года

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.	ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПУШКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

3.1.	Коммунальная инфраструктура теплоснабжение	.

3.2.	Коммунальная инфраструктура водоснабжения	10

3.3.	Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов	10

3.4.	Коммунальная инфраструктура газоснабжения	10

3.5.	Коммунальная инфраструктура электроснабжения	10

4.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	11

4.1.	Анализ социально-экономического развития Пушкинского сельского поселения	11

4.2.	Перспектива развития территории Пушкинского сельского поселения	13

4.3.	Объемы коммунальных услуг до 2028 года	14

5.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	15

5.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса…………...

5.2. Показатели надежности систем  ресурсоснабжения……………..………..

6.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	16

6.1.	Программа инвестиционных проектов по  сбору  и утилизации (захоронение) ТБО, КГО и других отходов		Ошибка! Закладка не определена.

6.2.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	18

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	19

7.1.	Ответственные за реализацию Программы	19

7.2.	План-график работ по реализации Программы	20

7.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	21

7.4.	Порядок корректировки Программы	22

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Пушкинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | - Администрация Пушкинского сельского поселения |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Пушкинского сельского поселения |
| Цели Программы | - Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Пушкинского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2028 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2018 года по 2021 год; второй этап – с 2021 года по 2028 год. |
| Ожидаемые результаты | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Пушкинского сельского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – Пушкинского сельское поселение осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Пушкинское сельское поселение имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Пушкинского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Пушкинского сельского поселения осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава Пушкинского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Пушкинского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Пушкинского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Пушкинского сельского поселения:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Пушкинского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Пушкинского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Пушкинского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения разрабатывается на период с 2018 до 2028 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения:

1 этап – 2018 – 2021 годы;

- этап – 2021 - 2028 годы.

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории Пушкинского сельского поселения – 4089 га.

- Численность населения (на 01.01.2017 г.) – 483  чел.

- Темпы роста численности населения (2012/2017 гг.) – убыль  7 %.

- Территориальное деление: в составе сельского поселения включено 2 населенных пункта: с. Пушкино, п.Заречный.

3.1.Система теплоснабжения

Источниками теплоснабжения в сельском поселении, служат индивидуальные отопительные котлы и печи.

3.2. Система водоснабжения

Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Требуется реконструкция и ремонт водопроводных сетей и сооружений водоснабжения, строительство новых.

Качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям в источниках централизованного водоснабжения соответствует гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям наблюдается превышение в воде содержания фтора.

3.3. Система сбора и утилизации ТБО

Пушкинское СП не имеет регулярной очистки. Компостируемая часть ТБО перерабатывается на приусадебных участках, а неутилизируемая часть вывозится на несанкционированные свалки.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в поселении.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объема образования отходов;

-отсутствие транспорта для вывоза крупногабаритных отходов,

- отсутствие контейнеров для сбора ТБО.

В связи с вышеуказанным  необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время такие мероприятия, как:

-установка контейнеров для сбора ТБО

-разработка графика сбора и вывоза ТБО.

3.4. Система газоснабжения

В настоящее время в Пушкинском сельском поселении газом обеспечен один населенный пункт - с.Пушкино, уровень газификации составляет 92%.Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

3.5. Система электроснабжения

Электроснабжение на территории Пушкинского сельского поселения осуществляется от системы «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.

Износ по ТП и сетям электроснабжения в поселении около-   20       %

Собственных источников электроснабжения Пушкинского сельское поселение не имеет. Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Техническое состояние электрических сетей поселения удовлетворительное.

4. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## Анализ социально-экономического развития Пушкинского сельского поселения

Краткая характеристика Пушкинского сельского поселения

Общие сведения о поселении

Пушкинское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Ромодановского муниципального района Республики Мордовия с административным центром в селе Пушкино.

Пушкинское сельское поселение расположено в центральной части Республики Мордовия  и включает в свой состав с.Пушкино, п.Заречный. Поселение занимает территорию 4089га.  Общая численность населения 483 чел.

Климат

Район Пушкинского сельского поселения располагается в поясе умеренно-континентального климата. Средняя температура января от -11,5…-12,3оС, отмечаются понижения температуры до -40оС. Средняя температура самого теплого месяца – июля +18,9…19,8оС. Экстремальные значения температуры летом достигают +40оС. Годовая амплитуда абсолютных температур воздуха составляет 80оС. Среднегодовая температура воздуха имеет значение от 3,5 до 4,0оС. Количество осадков составляет более 500 – 525 мм в год.

Для климата района характерно отчетливое чередование основных (зима, лето) и переходных (весна, осень) времен года.

Характер погоды зимой определяется приходом с запада и юго-запада циклонов приносящих влажный и теплый воздух, сопутствующих выпадению снега и оттепели. С севера и востока приходят антициклоны, в результате чего температура воздуха резко понижается, устанавливается безветренная, безоблачная морозная погода. В целом зима в данной  местности умеренно морозная.

За начало весны принимается время устойчивых положительных дневных температур, когда днем снег тает, а ночью бывают слабые морозы. Обычно это происходит в середине марта. Переход к лету наступает при прекращении заморозков на поверхности почвы (обычно в конце мая). Уменьшается облачность, реже бывают сильные ветры.

Первая половина лета более влажная, в июне и июле отмечается годовой максимум атмосферных осадков. Во второй половине лета увеличивается количество дней с антициклонной погодой. В целом летом преобладает теплая незасушливая погода, благоприятная для сельскохозяйственной деятельности.

Общее количество атмосферных осадков, выпадающих осенью в виде моросящих дождей, уменьшается. В октябре, а иногда в конце сентября, выпадает первый снег, который быстро тает.

В целом территория сельского поселения получает достаточно тепла для выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур – зерновых, технических, овощных, кормовых, картофеля и других.

Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.

Пушкинское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Анализ численности населения

Общая численность населения Пушкинского сельского поселения за период времени с 2013 по 2017 гг. снизилась порядка на 36 человек или на 7%

Динамика изменения численности населения Пушкинского сельского поселения за период 2013-2017 гг. представлена в таблице .

Таблица

| Показатель | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на конец года, человек | 519 | 510 | 501 | 492 | 483 |
| Темп прироста, % | - | - | - |  |  |

Население сельского поселения не многонационально по своему составу. Основные национальные группы: русские и мордва.

Характеристика экономики Пушкинского сельского поселения

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

На территории поселения основной отраслью экономики Пушкинского сельского поселения является сельское хозяйство.

На сегодняшний день в поселении производятся следующие виды основной сельскохозяйственной продукции: зерно, кукуруза, сахарная свекла.

В поселении работает сельскохозяйственное предприятие «СПК Пушкинский». Количество работников на предприятии составляет  15 чел.

## 4.2 Перспектива развития территории Пушкинского сельского поселения

Перспектива развития территории Пушкинского сельского поселения рассматривается до 2028 г.

Документами территориального планирования муниципального образования являются проект генерального плана Пушкинского сельского поселения – Правила землепользования и застройки который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Республики Мордовия и муниципального образования.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

## Объемы коммунальных услуг до 2028 года

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в Пушкинском сельском поселении отмечены следующие тенденции:

- по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, в связи с увеличением нового строительства.

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

Объемы коммунальных услуг до 2028 года представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление | м3/сут | 150 | 200 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 750 | 750 |
|  | - водозаборов подземных вод | м3/сут | 750 | 750 |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 19,0 | 19,0 |
| 2 | Электроснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Потребность в электроэнергии в год | млн.кВт.ч/год | 2,0 | 2,2 |
| 2.2 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | - |
| 3 | Газоснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Потребление газа | тыс. м3/год | 966 | 1100 |
| 3.2 | Источники подачи газа | - | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 3.3 | Протяженность сетей | км | 17,9 | 19,0 |

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки.

5.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 5.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса.

### По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

### Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

5.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией. .

Таблица 5

| 1№ п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятия Программы | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | -сетевого газоснабжения |  | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | -электроснабжения |  | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |
| 7 | -сетевого газоснабжения |  | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |
| 8 | Количество вновь вводимых жилищных фондов подключенных | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;

Общая программа инвестиционных проектов Пушкинского сельского поселения до 2028 года (тыс. руб.) представлена в таблице 6, 7.

6.1 Программа инвестиционных проектов сбора и утилизации ТБО Пушкинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2017)

Таблица 6

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | ### Приобретение и установка контейнеров емк. 0,75 куб.м.-20 шт | ### 140 | ### 2018-2028 | ### Инвестиционная программа |
|  | ### Итого |  |  |  |  |  |

6.2 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении Пушкинского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2017)

Таблица 7.

| ### № п/п | ### Описание проекта | ### Цель проекта | ### Технические параметры проекта | ### Затраты на реализацию проекта (тыс.руб.) | ### Срок реализации проекта | ### Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Замена водопроводных сетей по ул. Жуковка | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг | ### полиэтилен, диаметр - 100 мм , 1,08 км | ### 1200000 | ### 2018-2028 | ### Средства бюджета |
| ### 2 | ### Замена водопроводных сетей по ул. Центральная | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг | ### полиэтилен, диаметр - 100 мм , 0.5км. | ### 600000 | ### 2018-2028 | ### Средства бюджета |
| ### 3 | ### Замена водопроводных сетей по ул. Дачная | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг | ### полиэтилен, диаметр - 100 2,2 км | ### 2640000 | ### 2018-2028 | ### Средства бюджета |
| ### 4 | ### Замена водопроводных сетей по ул. Хитрый поселок | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг | ### полиэтилен, диаметр - 100 0.5 км | ### 600000 | ### 2018-2028 | ### Средства бюджета |
| ### 5 | ### Замена водопроводных сетей по ул. Мордовская | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг | ### полиэтилен, диаметр - 100 ### 0,7 км | ### 940000 | ### 2018-2028 | ### Средства бюджета |
| ### 6 | ### Замена водопроводных сетей по ул. Заречная | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг | ### полиэтилен, диаметр - 100 ### 2,0 км | ### 2400000 | ### 2018-2028 | ### Средства бюджета |
| ### 7 | ### Замена водонапорных башен по ул.Дачная, ул.Жуковка, п.Заречный. | ### Снижение затрат и повышение качества оказания услуг | ### 3 шт. | ### 2100000 | ### 2018-2028 | ### Средства бюджета |
| 77 | Итого: |  |  | 10480000 |  |  |

6.3 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах ниже.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс.р.)

Таблица 8.

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства всех уровней | ### Средства населения (плата за подключение) | ### Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | ### Прочие инвесторы застройщики |
| ### 1 | ### Программа сбора и вызова ТБО И ЖБО | ### 140 | ### 140 | ### - | ### - | ### - |
|  | ### Всего по Программе | ### 140 | ### 140 |  | ### - | ### - |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс.р.)

Таблица 9.

| ### № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | ### В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Бюджетные средства всех уровней | ### Средства населения (плата за подключение) | ### Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | ### Прочие инвесторы застройщики |
| ### 1 | ### Замена водопроводных сетей по ул. Жуковка | ### 1200000 | ### 1200000 | ### - | ### - | ### - |
| ### 2 | ### Замена водопроводных ### сетей по улЦентральная | ### 600000 | ### 600000 |  |  |  |
| ### 3 | ### Замена водопроводных сетей по ул. Дачная | ### 2640000 | ### 2640000 |  |  |  |
| ### 4 | ### Замена водопроводных сетей по ул. Хитрый поселок | ### 600000 | ### 600000 |  |  |  |
| ### 5 | ### Замена водопроводных сетей по ул. Мордовская | ### 940000 | ### 940000 |  |  |  |
| ### 6 | ### Замена водопроводных сетей по ул. Заречная | ### 2400000 | ### 2400000 |  |  |  |
| ### 7 | ### Замена водонапорных башен по ул.Дачная, ул.Жуковка, п.Заречный. | ### 2100000 | ### 2100000 |  |  |  |
| ### 7 | ### Всего по Программе | ### 10480000 | ### 10480000 |  | ### - | ### - |

Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

# 7.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

# 7.1

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Пушкинского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является администрация Пушкинского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этап:

1 этап – 2018-2021 гг.;

2 этап – 2021-2028 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Республики Мордовия.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Пушкинского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Пушкинского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Пушкинского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Пушкинского  сельского поселения.