16

	
	Утверждена
Постановлением №254 от  06.12.2024
Главы Трофимовщинского сельского 

поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия




МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
По обеспечению населения Трофимовщинского сельского поселения качественной питьевой водой на 2024-2029 годы.
с. Трофимовщина 2024
1.Паспорт муниципальной  программы по обеспечению населения Трофимовщинского сельского поселения качественнойа питьевой водой на 2024 – 2029 годы» 
1. Наименование юридического лица: Республика Мордовия, Ромодановский район, c.Трофимовщина у. Центральная, д.7
2.Адрес местонахождения: Республика Мордовия, Ромодановский район, с.Трофимовщина ул. Центральная д.7
3.Основные виды деятельности -  забор и очистка воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд

4.ОГРН 1181326006630
5. ИНН 1316000351
6.КПП 131601001
7. БИК 018952501
8. Расчетный счет 03231643896404800900 отделение – НБ Республика Мордовия Банка России/УФК по Республике Мордовия
9.Корреспондентский счет  40102810345370000076
10. Телефон 8(83438)24588
Глава:  Пичугин Иван Геннадьевич
11. Электронный адрес : adm.trofim@romodanovo.e - mordovia.ru
	Наименование 

программы
	Муниципальная программа по обеспечению населения Трофимовщинского сельского поселения качества питьевой водой 2024 – 2029 годы


	Основание  для

разработки программы
	- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
 окружающей среды»
- Постановление Правительства РФ от 6 января 2015 г. № 10 «О порядке 
осуществления производственного контроля качества и безопасности 
питьевой воды, горячей воды»

-СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

-СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

-СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

	Ответственный исполнитель программы 
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

	Цель  программы
	Обеспечение населения Трофимовщинского сельского поселения питьевой, хозяйственно-бытовой и технологической водой, соответствующей требованиям санитарных норм и правил. Контроль качества воды в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека.

	Задачи программы.
	- поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;

- удовлетворение потребностей населения в питьевой воде;

- снижение и предотвращение загрязнения водных объектов (источников питьевого водоснабжения) за счёт проведения водоохранных мероприятий.



	Целевые индикаторы и показатели  программы
	- увеличение доли потребителей, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, в общем количестве потребителей; - увеличение доли объектов водоснабжения, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве объектов водоснабжения; - снижение доли утечек и неучтенного расхода воды

	Этапы и сроки реализации программы
	2024-2029г.г.

	Источники финансирования
	Средства бюджета Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия, поступившие из различных источников

	Объемы финансирования
	Всего – 818,406 тыс. рублей

2024 год – 136,401 тыс. рублей;

2025 год – 136,401 тыс. рублей;

2026 год – 136,401 тыс. рублей;

2027 год – 136,401 тыс. рублей;

2028 год – 136,401 тыс. рублей;

2029 год – 136,401 тыс. рублей, в том числе

федеральный бюджет – 0 рублей

2024 год – 0 рублей;

2025 год – 0 рублей;

2026 год – 0 рублей,

2027 год – 0 рублей, 

2028 год – 0  рублей;

2029 – 0 рублей, 

республиканский бюджет – 0 рублей

2024 год – 0 рублей;

2025 год – 0 рублей;

2026 год – 0 рублей,

2027 год – 0 рублей, 

2028 год – 0  рублей;

2029 – 0 рублей, 

муниципальный бюджет – 1227,609 тыс. рублей

2024 год –204,601тыс. рублей;

2025 год –204,601тыс. рублей;

2026 год –204,601тыс. рублей;

2027 год –204,601тыс. рублей;

2028 год –204,601тыс. рублей;

2029 год –204,601тыс. рублей.

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	- сокращение доли объектов водоснабжения, требующих замены; 

- снижение количества аварий на объектах водоснабжения; 

- увеличение доли населения, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества.




1. Общая характеристика текущего состояния обеспечения населения питьевой водой
Обеспечение населения Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

  Предоставление услуг водоснабжения на территории Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия обеспечивает администрация Трофимовщинского  сельского поселения. 
Водоснабжение с. Трофимовщина  осуществляется из 2 двух артезианских скважин, действующих  и  расположенных в с. Трофимовщина.
Вода из скважины поступает в башни Рожновского (объем 25-20 куб.м.),  из башни по системе водопровода к населенному пункту. 
Водоснабжение с.Уришка осуществляется из 1 одной артезианской скважины, действующей и расположенной в с.Уришка.

Вода из скважины поступает в башню Рожновского (объем 25 куб.м.), из  башни по системе водопровода к населенному пункту.

 Лабораторные исследования качества воды проводит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия».
2. Обоснование необходимости муниципальной программы
Один из жизненно важных вопросов, касающихся благоустройства села и комфортного проживания граждан – наличие бесперебойного и качественного водоснабжения, обеспеченность жителей сельского поселения качественной питьевой водой. Программой предусмотрено повышение качества обслуживания, эффективности и надежности работы систем водоснабжения по обеспечению населения Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия качественной питьевой водой и в достаточном количестве, а также улучшение на данной основе качества жизни населения сельского поселения. Решение задач по повышению качества и продолжительности жизни населения невозможно без решения проблемы обеспечения его качественной питьевой водой.  Программа предусматривает усиление контроля за качеством питьевой воды в Кочуновском сельском поселении, улучшение состояния водных объектов, проведение ремонтных работ.   

Программа производственного контроля  качества питьевой воды, подаваемой населению на территории Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия, на 2024 – 2029 годы включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды. Программа основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с нормами, предъявляемыми к показателям качества питьевой  воды.  

Производственный контроль осуществляется в целях обеспечения качества и безопасности воды в бактериологическом и физическом отношении, безвредности воды по химическому составу, благоприятности органолептических и других свойств воды для человека, в том числе ее температуры.

3. Цель и задачи программы

Целью программы является обеспечение населения Трофимовщинского сельского поселения питьевой,  соответствующей требованиям санитарных норм и правил, а также контроль качества воды в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
- поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;

- удовлетворение потребностей населения в питьевой воде;

- снижение и предотвращение загрязнения водных объектов (источников питьевого водоснабжения) за счёт проведения водоохранных мероприятий.

4. Целевые индикаторы и показатели программы

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются:

 -увеличение доли потребителей, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, в общем количестве потребителей; 

- увеличение доли объектов водоснабжения, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве объектов водоснабжения; 

- снижение доли утечек и неучтенного расхода воды. 

Значения целевых индикаторов программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Перечень мероприятий программы

Система мероприятий программы предусматривает выполнение комплекса мероприятий, представленных в приложении № 2 к программе.

6. Механизм реализации программы

Наблюдение за качеством подземных вод в источнике, перед подачей в распределительную сеть и в распределительной сети проводят на соответствие требованиями СанПиН 1.2.3685-21 ""Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

      Перечень контролируемых показателей устанавливается в зависимости от местных природных геолого-гидрологических и гидрогеохимических условий, особенностей антропогенной нагрузки. 

 Производственный контроль производится по микробиологическим, органолептическим, обобщенным, радиологическим показателям, неорганическим веществам.

Таблица № 1
Микробиологические показатели качества воды, по которым проводится производственный контроль

	Показатели
	Единицы измерения
	Гигиенический
норматив

	Общее микробное число (ОМЧ)
	Число бактерий в 1 мл.
	не более 50

	Колифаги
	Число бактерий в 100 мл
	отсутствуют

	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	Число бактерий в 100 мл.
	отсутствуют

	Энтерококки
	КОЕ/100 см 3
	Отсутствие


Таблица № 2

Органолептические показатели качества воды, по которым проводится производственный контроль

	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Запах
	баллы
	2

	Привкус
	баллы
	2

	Цветность
	градусы
	20

	Мутность
	ЕМФ (по формалину)
	2,6


Таблица № 3
Неорганические вещества, по которым производится производственный контроль
	Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы, не более

	Нитраты по (NO3-)
	мг/дм³
	45,0

	Железо суммарно 
	мг/дм³
	0,3

	Хлориды (Cl-)
	мг/дм³
	350

	Фториды (F-)
	мг/дм³
	1,5

	Бор суммарно 
	мг/дм³
	0,5

	Марганец
	мг/дм³
	0,1

	Сульфаты 
	мг/дм³
	500

	Кадмий 
	мг/дм³
	0,001

	Медь 
	мг/дм³
	1

	
	
	

	Свинец
	мг/дм³
	0,03

	Цинк
	мг/дм³
	5,0

	
	
	


Таблица № 4

Радиологические показатели качества воды, по которым проводится производственный контроль

	Показатели
	Единицы измерения
	Показатели
радиационной
безопасности

	Удельная суммарная альфа- активность
	Бк/кг
	0,2

	Удельная суммарная бета- активность
	Бк/кг
	1,0


Таблица № 5

Обобщенные показатели качества воды, по которым проводится производственный контроль

	Показатели


	Единицы измерения
	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более
	НД на методы исследований
	Допустимая ошибка метода определения

	

	Водородный показатель
	единицы pН
	в пределах 6-9
	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
	± 0,05

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм3
	1000 
	ГОСТ 18164-72
	±128,74

	Жесткость общая
	0Ж
	7,0 
	ГОСТ 31954-2012
	±1,5

	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	5,0
	ГОСТ 55684-2013
	± 0,39


Количество проб и периодичность их отбора определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Перечень методик для определения контролируемых показателей (выберите только для своих показателей, указанных в ваших таблицах)
	№пп
	Контролируемые показтели
	Шифр, ГОСТ метода исследований
	Погрешность

	1
	2
	3
	4

	Химические вещества

	1.
	Бор суммарно
	ГОСТ 31949-2012
	Не более +2%

	2.
	Железо(суммарно)
	ГОСТ 4011-72 п.2
	0,01-0,03 мг/ дм.куб. при доверительной вероятности Р=0,95

	3.
	Кадмий 
	ГОСТ  31870-2012

ФР 1.31.2004.00987
	Не более +20% при доверительной вероятности Р=0,95

	4.
	Марганец(суммарно)
	ГОСТ 4974-2014

МВИ 01.02.243

(ФР.1.31.2016.23033)
	Не более +2% при доверительной вероятности Р=0,95

	5.
	Медь(суммарно)
	ГОСТ 4388-72

ФР 1.31.2004.00987 
	Не более +25% при доверительной вероятности Р=0,95

	6.
	Нитраты
	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
	Не более +2% при доверительной вероятности Р=0,95

	7.
	Свинец
	ГОСТ 18293-72

ФР 1.31.2004.00987
	Не более +20% при доверительной вероятности Р=0,95

	8.
	Сульфаты
	ГОСТ 31940-2012

МВИ 01.1:1.2.3.4.62.62

(ФР.1.31.2009.05865)
	Не более +1% при доверительной вероятности Р=0,95

	9.
	Фтор(II)
	ГОСТ 4386-89

ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002

(издание 2012 г.)
	Погрешность+0,00075 г

	10.
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72 п.2
	Не определена

	11.
	Цинк
	ГОСТ 18293-72

(ФР 1.31.2004.00987)
	Не более +20% при доверительной вероятности Р=0,95

	12.
	рН
	ФР .1.31.2007.03794

(лабораторный рН-метр HI 2210 Инструкция по
	Не более +0,2% при доверительной вероятности Р=0,95

	13.
	Жесткость общая
	ГОСТ 31954-2012 метод А
	Не более +1,5% при доверительной вероятности Р=0,95

	14.
	Минерализация(сухой остаток)
	ГОСТ 18164-72

(анализатор жидкости кондуктометрический HI 98301. Руководство по эксплуатации)
	Не более 10 мг/дм.куб, если сухой остаток не превышает 500 мг/дм; при более высоких концентрациях-не более 2 отн.%.

	15.
	Мутность
	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
	Не более +3%

	16.
	Запах при 20 град.С
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
	Не определена

	17.
	Привкус
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
	Не определена

	18.
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 метод Б
	2,1

	19.
	Перманганатная окисляемость
	ГОСТ Р 55684-2013 способ Б
	0,1

	Микробиологические показатели

	20.
	Общее микробное число
	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
	Не определена

	21.
	Колифаги
	МУК  4.2.1018-01 п.8.5
	Не определена

	22.
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии
	МУК  4.2.1018-01 п.8.2
	Не определена

	23.
	Энтерококки
	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
	Не определена

	Радиологические показатели

	24.
	Удельная суммарная альфа-активность
	МВИ 40090.5И665-05
	Неопределенность результата измерений составляет 50% при доверительной вероятности Р=0,95

	25.
	Удельная суммарная бетта-активность
	МВИ 40090.5Г006-2004
	


Таблица № 6

Периодичность производственного контроля в подземном источнике и распределительной водопроводной сети

	№ п/п
	Виды показателей
	Количество проб в течение года

	Отбор проб из  скважины  с.Уришка

	1
	Микробиологические
	4 (по сезонам года)

	2
	Органолептические
	4 (по сезонам года)

	3
	Обобщенные
	4 (по сезонам года)

	4
	Неорганические вещества
	1

	5
	Радиологические
	1

	
	Отбор проб перед поступлением в распределительную сеть (башня) с.Уришка
	

	1.
	Микробиологические
	4 (по сезонам года)

	2.
	Органолептические
	4 (по сезонам года)

	3.
	Обобщенные
	4 (по сезонам года)

	4.
	Неорганические вещества
	1

	5.
	Радиологические
	1

	Отбор проб из распределительной сети с.Уришка

	1
	Микробиологические
	24 (ежемесячно)

	2
	Органолептические
	24 (ежемесячно)


	№ п/п
	Виды показателей
	Количество проб в течение года

	Отбор проб из  скважин с. Трофимовщина

	1
	Микробиологические
	4 (по сезонам года)

	2
	Органолептические
	4 (по сезонам года)

	3
	Обобщенные
	4 (по сезонам года)

	4
	Неорганические вещества
	1

	5
	Радиологические
	1

	
	Отбор проб перед поступлением в распределительную сеть (башни) с.Трофимовщина
	

	1.
	Микробиологические
	4 (по сезонам года)

	2.
	Органолептические
	4 (по сезонам года)

	3.
	Обобщенные
	4 (по сезонам года)

	4.
	Неорганические вещества
	1

	5.
	Радиологические
	1

	Отбор проб из распределительной сети с. Трофимовщина

	1
	Микробиологические
	24 (ежемесячно)

	2
	Органолептические
	24 (ежемесячно)


Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 года №10, отбор проб воды осуществляется организацией, осуществляющей водоснабжение, или по ее поручению иной организацией, действующей на основании договора с этой организацией.

Пункты отбора проб в с.Уришка (Приложение №3):

1)Водозаборная скважина с.Уришка (т.№1)
2)Водонапорная башня с.Уришка, (т № 2)
3)с. Уришка, ул.Центральная, д. 4 (т. № 3)

Пункты отбора проб в с.Трофимовщина (Приложение №4):

1) Водозаборная скважина 1 с.Трофимовщина» (т.№1)

2) Водонапорная башня (т.№2)

3) распределительная сеть с.Трфимовщина, ул.Школьная.12 (т.№3).
Пункты отбора проб в с.Трофимовщина (Приложение №5):

1) Водозаборная скважина 2 с.Трофимовщина» (т.№1)

2) Водонапорная башня (т.№2)

3) распределительная сеть с.Трфимовщина, ул.Молодежная.7 (т.№3).
Отбор проб производится в соответствии с Календарным графиком.
Таблица № 7

Календарный график отбора проб питьевой воды

	Точки отбора и виды показателей
	Всего проб за год
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Скв. С.Уришка

	микробиологические
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	органолептические
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	обобщенные
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	неорганические 

вещества
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1


	-
	-
	-

	радиологические
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	Башня, С.Уришка

	микробиологические
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	органолептические
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	обобщенные
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	неорганические 

вещества
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1


	-
	-
	-

	радиологические
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	Из распределительной сети с.Уришка

	микробиологические
	12
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	органолептические
	12
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Скв. 1 С.Трофимовщина

	микробиологические
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	органолептические
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	обобщенные
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	неорганические 

вещества
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1


	-
	-
	-

	радиологические
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	Башня  с. Трофимовщина

	микробиологические
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	органолептические
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	обобщенные
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	неорганические 

вещества
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1


	-
	-
	-

	радиологические
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	Из распределительной сети  с.Трофимовщина

	микробиологические
	12
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	органолептические
	12
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Скв. 2 с.Трофимовщина

	микробиологические
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	органолептические
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	обобщенные
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	неорганические 

вещества
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1


	-
	-
	-

	радиологические
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	Башня №2 с. Трофимовщина

	микробиологические
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	органолептические
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	обобщенные
	4
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1

	неорганические 

вещества
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1


	-
	-
	-

	радиологические
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	Из распределительной сети  с.Трофимовщина

	микробиологические
	12
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	органолептические
	12
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


Анализируются лабораторные показатели качества питьевой воды и с учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого водопользования населения и санитарно - эпидемиологической обстановки на территории Трофимовщинского сельского поселения  определяется потенциальная опасность влияния присутствующих в воде химических веществ на здоровье населения.

Контролируется соблюдение графика и мест взятия проб воды для анализа качества и состава питьевой воды, своевременное получение санитарно - эпидемиологических заключений.
Население своевременно информируется об аварийных ситуациях,  создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения.
Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с ситуациями, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения:
- аварийная ситуация на наружных и внутренних сетях канализации;

- аварийная ситуация на водопроводных сооружениях и сетях;

           - неудовлетворительные микробиологические и физико-химические показатели воды, полученные в процессе производственного контроля;                                                                                                                   

- случаи инфекционных заболеваний персонала, создающих угрозу здоровью других людей.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций:

- выполнение всего комплекса работ, обеспечивающих нормальное содержание и безаварийную эксплуатацию водопроводных сетей и сооружений;

- ведение учета аварий на водопроводных сооружениях и сетях с записью в журнале и информирование Роспотребнадзора;

- своевременное информирование Роспотребнадзора при обнаружения отклонений качества воды от требований Санитарных правил;

- соблюдение сроков и объемов планово-предупредительных ремонтов сетей и сооружений.
 Таблица №8

План 

мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций

	Наименование аварийных ситуаций
	Действия персонала
	Время на устранение

	1
	2
	3

	Выход из строя глубинного насоса
	Определить причину, аварийно-ремонтной бригаде приступить 

к замене глубинного насоса
	Не более 8 часов

	Снижение давления воды в водопроводных сетях
	Проверить работу насосного оборудования, проверить наличие воды в водонапорных башнях, проверить подводящий и магистральный водопровод на обнаружение места утечки
	Не более 1 часа

	Прорыв водопровода
	Определить место прорыва, аварийно-ремонтной бригаде приступить к ликвидации аварии
	Не более 4 часов

	Отключение электроэнергии
	Выяснить причину отключения, перейти на резервную линию, а если это невозможно, то подключить передвижную установку электропитания
	Не более 1 часа


Во всех аварийных ситуациях дежурный персонал обязан доложить руководителю или его заместителю, а также дежурному единой диспетчерской службы района.

Информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации, технических нарушений, получения результата лабораторного исследования проб воды) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о 
возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой и горячей воды и условий водоснабжения населения.
О каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети".

После устранения аварийных ситуаций проводить промывку и дезинфекцию системы водоснабжения с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой воды.

6. Ресурсное обеспечение программы

Ответственным исполнителем программы является Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия. 

Реализация программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Объем финансирования   программы приведен в приложении №4.

7. Анализ рисков при реализации программы
     Последствия  не реализации   программы повлечет за собой подачу некачественной воды населению.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться санитарно-технический осмотр водозаборной скважины с целью своевременного устранения неисправности, проведение исследования питьевой воды из источников и разводящей сети,  своевременное устранение пробоин и проведение ремонта водопроводных сетей.

Приложение №1

К муниципальной программе по обеспечению населения Трофимовщинского сельского поселения  качественной питьевой водой   на 2024 – 2029 годы»

Сведения
о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы
по обеспечению населения Трофимовщинского сельского поселения качественной питьевой водой 
на 2024 – 2029 годы»
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8

	1.


	Увеличение доли потребителей, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, в общем объеме потребителей
	%
	50,0
	52,00
	56,0
	58,0
	59,0
	60,0

	2.
	Увеличение доли объектов водоснабжения, отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве объектов водоснабжения
	%
	40,0
	42,0
	45,0
	47,0
	49,0
	50,0

	3.
	Снижение доли утечек и неучтенного расхода воды
	%
	15
	14
	13
	12
	11
	10


Приложение №2 

к муниципальной  программе по обеспечению населения Трофимовщинского сельского поселения качественной питьевой водой  на 2024 – 2029 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы по обеспечению населения Трофимовщинского сельского поселения качественной питьевой водой   на 2024 – 2029 годы»

	№ п/п
	Наименование отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый результат

(краткое описание)
	Последствия не реализации основного мероприятия

	
	
	
	Начало реализации
	Окончание реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Текущий и аварийный ремонт системы водоснабжения
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия 
	2024
	2029
	Возобновление водоснабжения населения в достаточном количестве, прочистка линий, очистка колодцев от загрязнений, отложений, ремонт частей колодцев и др. 
	Подача некачественной питьевой воды населению

	2
	Взятие проб воды и проведение их лабораторного исследования
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
	2025
	2029
	Своевременное обнаружение несоответствия воды СанПиН, обеспечение населения качественной питьевой водой 


	Подача некачественной питьевой воды населению

	3
	Контроль соблюдения графика и мест взятия проб воды для анализа качества и состава питьевой воды, своевременное получение санитарно - эпидемиологических заключений.

 
	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия 
	2024
	2029
	Своевременное обнаружение несоответствия воды СанПиН, обеспечение населения качественной питьевой водой 


	Подача некачественной питьевой воды населению

	4
	Освещение в средствах массовой информации  проводимых мероприятий для обеспечения  качественной питьевой водой населения, а также информирование об аварийных ситуациях,  создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения.


	Администрация Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия
	2025
	2029
	Просвещение населения о проводимых мероприятиях
	Подача некачественной питьевой воды населению


Приложение №3

К муниципальной программе по обеспечению населения Трофимовщинского сельского поселения качественной питьевой водой  на 2024 – 2029 годы»

План пунктов отбора проб воды на скважине и водопроводной сети с.Уришка
 Трофимовщинского сельского поселения



Башня Рожновского т№2
     

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                          СКВ. т.№1
т. №1 место взятия проб из артскважины 
т. №2-место взятия проб из башни

т.№3 место взятия проб из распределительной сети
Приложение №4

К муниципальной программе по обеспечению населения Трофимовщинского сельского поселения качественной питьевой водой  на 2024 – 2029 годы»

План пунктов отбора проб воды на скважине и водопроводной сети с.Трофимовщина
 Трофимовщинского сельского поселения



Башня Рожновского т.№2
     

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                        СКВ 1 т.№1

т. №1 место взятия проб из артскважины 

т. №2место взятия проб из башни т.№3 место взятия проб из распределительной сети
Приложение №5
К муниципальной программе по обеспечению населения Трофимовщинского сельского поселения качествнной питьевой водой  на 2024 – 2029 годы»

План пунктов отбора проб воды на скважине и водопроводной сети с.Трофимовщина
 Трофимовщинского сельского поселения



Башня Рожновского  т.№2

     

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                        СКВ 2. т.№1

т. №1 место взятия проб из артскважины 

т. №2место взятия проб из башни т.№3 место взятия проб из распределительной сети
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов на реализацию программы «Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению на территории Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия,  на 2024 – 2029 годы»

	№ п/п
	Наименование программы
	Ответственный исполнитель
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс.рублей), годы


	Итого за период реализации муниципальной программы (рублей)

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Программа «Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой населению на территории Трофимовщинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия,  на 2024 – 2029 годы»
	Администрация Трофимовщинского  сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия 
	всего
	204.601
	204.601
	204.601
	204.601
	204.601
	204.601
	1227,609

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	местный

 бюджет 
	204.601
	204.601
	204.601
	204.601
	204.601
	204.601
	1227,609

	
	
	
	внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00


   т.№ 3





             Населенный пункт с. Уришка





   т.№ 3





         Населенный пункт с.Трофимовщина





   т.№ 3





         Населенный пункт с.Трофимовщина








