
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от «26» марта 2025 г.                                                                     № 49
Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Ромодановского сельского поселения
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом  Минэнерго  России  от  13.11.2024  №  2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и «Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Ромодановского сельского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Ромодановском сельском поселении на отопительный период 2025-2026 годов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ромодановского сельского поселения от 18.07.2023 г. № 69 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Ромодановского сельского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Ромодановского сельского поселения.

Глава Ромодановского 

сельского поселения                                                 Т.В. Колмакова

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Ромодановского сельского поселения

от 26 марта 2025 года № 49
П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Ромодановского сельского поселения 
РАЗДЕЛ I

1. Основные понятия и термины
В настоящем Плане используются следующие основные понятия:
«мониторинг состояния системы теплоснабжения» - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее – мониторинг);

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи;

ко второй категории - потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварийный ситуаций до 12°С;

к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварийный ситуаций до 3°С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

ко второй категории - остальные источники тепла.
«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно - правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;
«тепловая сеть» - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные — для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные — то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический
отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности  оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала,
если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

2.Общие положения
1.1. Настоящий План разработан в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Минэнерго России от 13.11.2024г.№ 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
1.2. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Ромодановском сельском поселении на отопительный период 2025-2026 годов (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Ромодановского сельского поселения, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Ромодановского сельского поселения.

1.3. В настоящем Плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.4. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

· кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
· полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

· причинение вреда третьим лицам;
· разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных); 

· отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:
- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы (далее ДДС) или заключить договоры с соответствующими организациями;
· разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

· при получении информации о технологических нарушениях на инженерно- технических сетях или нарушениях установленных режимов теплоснабжения обеспечить выезд на место своих представителей;

· производить работы по ликвидации аварийных ситуаций на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

· принимать меры по охране опасных зон (место производства работ по устранению аварийных ситуаций необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

· доводить до дежурного единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам единой дежурно-диспетчерской службы Ромодановского муниципального района Республики Мордовия» (далее - ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.
1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с управляющими компаниями, жилищно-строительными кооперативами, товариществами собственников жилья (далее - исполнителями коммунальных услуг) и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:


- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;



- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.7.Целями Плана являются:
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация  усилий  по  ликвидации  аварийных  ситуаций  на  объектах жилищно-коммунального назначения;
- снижение до приемлемого уровня аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

1.8.Задачами Плана являются:
- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально - техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации;

- организация управления ликвидацией аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.
Координацию работ по ликвидации аварийных ситуаций на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности утвержденная постановлением администрации Ромодановского района от 12.03.2025 № 2 (далее - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций), на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории Ромодановского муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);


- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций.
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

1.9.Силы и средства для ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.


Время готовности к работам по ликвидации аварийных ситуаций - 1 час. Для ликвидации аварийных ситуаций создаются и используются:


- резервы финансовых и материальных ресурсов Ромодановского сельского поселения;


- резервы финансовых и материальных ресурсов организаций.
Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) для муниципального образования определяются ежегодно, утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

1.10.Порядок действий по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.
О причинах возникновения аварийных ситуаций, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ теплоснабжающей (теплосетевой) организации информирует диспетчера ЕДЦС не позднее 10 минут с момента обнаружения происшествия, чрезвычайной ситуации (далее - ЧС), администрацию Ромодановского сельского поселения.

О сложившейся обстановке администрация Ромодановского сельского поселения информирует потребителей через средства массовой информации, систему оповещения, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Ромодановского сельского поселения в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, дежурному ЕДДС. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварийной ситуации (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

3. Краткая характеристика Ромодановского сельского поселения, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий.
Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей
а) Климат Ромодановского сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный, с холодной морозной зимой и жарким летом. 
Средняя месячная температура воздуха июля, самого теплого месяца 
в году, составляет 17,5-18,5°С. Средняя температура января, самого холодного месяца года -17-20°С. 
Продолжительность теплого периода (период с положительной средней суточной температурой) в среднем колеблется от 181 до 199 дней. Годовое количество осадков - 300-450 мм. Северо-восточные районы вполне обеспечены влагой. Южные относятся к районам неустойчивого увлажнения, 75-80 % годовой суммы осадков составляют осадки тёплого полугодия. Устойчивый снежный покров лежит в среднем
с начала ноября до середины апреля. Относительная влажность воздуха 
в среднем - 69 %, минимальная - в мае - 58 %. Среднегодовая скорость ветра - 3,8 м/с, преобладающее направление – южное, юго-западное.
б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 оС в январе и феврале.
3.1. Административное деление и  население Ромодановского сельского поселения 
В состав поселения входит одно сельское поселение - п.Ромоданово.
4. Территория, административно-территориальное деление 
Ромодановского сельского поселения 
	Муниципальные поселения
	Площадь территории,
тыс. км2
	Численность населения,
тыс. человек
	Плотность населения,
человек на 1 км2

	Ромодановское сельское поселение 
	8600
	8824
	1,03


5. Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей
	Муниципальные образования
	Число потребителей тепловой энергии (строений)
	Число

теплоснабжающих объектов

(котельных)
	Потребляемое горючее
	Протяженность тепловых сетей,м

	
	
	
	Газ/мазут
	Уголь/дрова
	

	Ромодановское сельское поселение 
	11
	6
	газ
	-
	800


Источники топлива
Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставки природного газа.

Основные поставщики топлива ООО «Мордоврегионгаз». Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей 
	Местный
	

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях.
	Объектовый
	

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары


	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей,  понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Объектовый
	


Выводы из обстановки
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;
неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.
РАЗДЕЛ II

Организация работ

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, 
на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Ромодановском сельском поселении на базе МУП Ромодановского сельского поселения «Коммунальник» создана группировка сил и средств в количестве 3 человек и 3 единиц специальной техники.
Заключен договор на техническое обслуживание  тепловых сетей от 01.08.2024г. между Администрацией и ООО «Теплотехник».

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 3).

2.3. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Ромодановского сельского  поселения (Резервный фонд- 50,0 тыс.руб.);

резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Аварийный запас материальных ресурсов приведен в таблице (приложение № 4)
2.4. Определение ответственных лиц
Сведения об исполнителях и ресурсоснабжающих организациях, которые должны быть оповещены в случаи аварийной ситуации на системах теплоснабжения Ромодановского сельского поселения

	№
п/п
	Наименование
организации
	Телефон
	Адрес
	ФИО должностного
лица

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	МУП «Коммунальник»
	8(83438)
2-13-45
	П.Ромоданово, ул.Полежаева, д.21а
	Елеськин А.Я.

	2
	ООО «УЮТ»
	8(83438)
2-14-69
	П.Ромоданово, ул.Дорожная, д.3
	Панктратов М.Г.

	4
	ЕДДС
	8(83438) 

2-90-84
	П.Ромоданово, ул.Ленина, д.165
	Смолькина С.В.

	5
	Отделение ОАО «Мордовэнерго» Ромодановский РЭС
	8(83438)
2-13-15
	П.Ромоданово, ул.Ивановское шоссе, д.28
	Краснов А.Н.

	7
	АО «Газпром

газораспределение Саранск»
	8(83438)

2-90-28
	П.Ромоданово, ул.Дорожная, д.9
	Калинин Ю.Б.


2.5. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС). 
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно. 

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС. 

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения 
и информирования.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает первому заместителю главы администрации Ромодановского муниципального района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

2.6. П О Р Я Д О К  действий звена Ромодановского сельского поселения территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения  населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполне-

ния
	Исполнитель 

	1
	2
	3
	4

	

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

	1. 
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);

принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;

организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;

организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;

принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	постоянно

	Единая дежурно-диспетчерская служба Ромодановского муниципального района, (по согласованию)

	2. 
	Усиление ДДС (при необходимости).
	Ч+ 01.ч.30 мин.
	Единая дежурно-диспетчерская служба  Ромодановского муниципального района, (по согласованию)

	3. 
	Проверка работоспособности автономных источников питания 
и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;

подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;


	Ч+(0ч. 30 мин.- 
01.ч.00 мин)
	Единая дежурно-диспетчерская служба Ромодановского муниципального района(по согласованию), Администрация Ромодановского сельского поселения

	4. 
	При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

доведение  информации до дежурного по телефону;

оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ МО (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) 
	Немедленно

Ч + 1ч.30мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС Ромодановского муниципального района(по согласованию), Глава Администрация Ромодановского муниципального района(по согласованию), Глава Ромодановского  сельского поселения



	5. 
	Доведение информации об аварийной ситуации до РМ
	Немедленно
	Дежурный по информационному центру РМ

	6. 
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации и ЕДДС муниципальных образований 
	Ч + 2ч.00мин.
	ЕДДС

	7. 
	Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе районного звена  территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов,  учреждений 
с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)

	Ч+(1ч.30 мин-
2ч.30 мин).


	Председатель КЧС и ОПБ 
Ромодановского муниципального района (по согласованию),

 Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского муниципального района (по согласованию)

	8. 
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО  


	Ч+2ч. 30 мин.
	Глава администрации 
Ромодановского  муниципального района(по согласованию)

	9. 
	Уточнение (при необходимости):

пунктов приема эвакуируемого населения;

планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.

Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых
	Ч + 2ч.30 мин.
	Эвакуационная комиссия Ромодановского муниципального района (по согласованию)

	10. 
	Перевод единой дежурно-диспетчерской службы в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО).

Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости)
	Ч+2ч.30 мин.


	Председатель КЧС и ОПБ 
Ромодановского муниципального района(по согласованию),

 Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского муниципального района(по согласованию)

	11. 
	Выезд оперативной группы МО на место в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.
	Ч+(2ч. 00 мин - 
-3 час.00мин).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского муниципального района

	12. .
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО).
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского муниципального района(по согласованию)

	13. 
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.


	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского муниципального района(по согласованию)

	14. 
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)


	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского муниципального района(по согласованию)

	15. .
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО.
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского муниципального района(по согласованию)

	16. .
	Организация сбора и обобщения информации:

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельского поселения;

о состоянии отопительных котельных,  систем энергоснабжения.

	Через каждые

1 час (в течении 
первых суток) 

2 часа 

( в последующие 
сутки).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского муниципального района(по согласованию)

	17. 
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО.
	В ходе 
ликвидации 
аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского муниципального района(по согласованию)

	18. 
	Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Правительственной комиссии Республики Мордовия по ликвидации ЧС и ОПБ в приемную Главы Республики Мордовия (при необходимости).
	Ч+3час.20ми.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского муниципального района(по согласованию)

	19. 
	Организация взаимодействия с оперативной группы Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Мордовия в районе  аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, отключение от отопления административных зданий.
	Ч+8ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ Ромодановского муниципального района(по согласованию)


2.7. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
а) на объектах водоснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Отключение  ХВС
	24 часа


б) на объектах теплоснабжения
	№ п/п
	
	
	Ожидаемая температура в жилых

	
	Наименование
	Время на
	
	помещениях при температуре

	
	технологического
	устранение, час.
	
	Наружного
воздуха 0С
	

	
	нарушения
	мин
	0
	-10
	-20
	Более -20

	1
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	12

	2
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	10

	3
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	12
	8


в) на объектах электроснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, час.

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа (при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания;
24 часа (при наличии одного источника питания)


ПИЛОЖЕНИЕ № 1 

Теплоснабжающие и теплосетевые организации Ромодановского сельского поселения 
	муниципальное 

образование
	единая теплоснабжающая организация
	юридический адрес, телефон, факс, эл. адрес
	котельная (номер, основной вид топлива)
	место

 нахождения
	телефон

котельной
	год ввода в эксплуатацию
	месяц и год проведения очередного планового ремонта
	наличие автономных резервных источников электроснабжения (подвижные, автономные, мощность)
	наличие и количество резервного топлива

	Ромодановское

сельское

поселение
	ООО «Газспецсервис»
	430034, РМ,г.Саранск

ул. 1-я Промышленная
	Котельная №5
	431600, РМ,

п. Ромоданово,

ул. Железнодорожная, 7,
	89170721957
	2017
	-
	нет
	не предусмот

	
	
	
	Котельная №6
	431600, РМ,

п. Ромоданово,

ул. Крылова,9
	89170721957
	2017
	-
	нет
	не предусмот

	Ромодановское

сельское

поселение
	ООО «Источник»
	431350, РМ,

 г. Ковылкино, 

ул. Крылова, д. 15Б
	блочная котельная № 1 – газ
	431600, РМ,

п. Ромоданово,

ул. Ленина, 140Б
	89271755828
	2015 г.
	-
	нет
	не предусмот

	
	
	
	блочная котельная № 2 – газ
	431600, РМ,

п. Ромоданово,

ул. Ленина, 151А
	89271755828
	2015 г.
	-
	нет
	не предусмот

	
	
	
	блочная котельная № 3 – газ
	431600, РМ,

п. Ромоданово,

ул. Дорожная, 30А
	89271755828
	2015 г.
	-
	нет
	не предусмот

	
	
	
	блочная котельная № 4 – газ
	431600, РМ,

п. Ромоданово,

ул. Дорожная, 36А
	89271755828
	2015 г.
	-
	нет
	не предусмотрено


».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Расчет сил и средств 
для устранения аварий на объектах теплоснабжения Ромодановского сельского поселения  
	Наименование организации
	Численный состав, чел.
	Количество техники, ед.
	Место дислокации
	Время готовности к выезду, мин.
	Связь

(номер телефона, телефакса или др. виды связи)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Команда водопроводно-канализационных (тепловых) сетей
	3
	3
	П.Ромоданово, ул.Полежаева,

21а
	20
	(8-834-38) 2-13-58, 2-13-45

	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование оборудования, материалов и запасных частей
	Ед. изм.
	Количество (ед.изм.)

	АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

	1
	ГАЗ -322121
	шт
	1

	2
	Экскаватор -погрузчик 
	шт
	1

	3
	Сварочный агрегат САГ
	шт
	1

	4
	Дизельный генератор KFG мощностью 60 кВт.
	шт
	1

	5 
	CHEVROLE NIVA
	шт.
	1


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Плану действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Ромодановского сельского поселения, утвержденное постановлением администрации Ромодановского сельского поселения

от 22 августа 2024 года № 149
Номенклатура и объем 

аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах теплоснабжения

Ромодановского сельского поселения  
	Наименование материально-технических ресурсов
	Единица измерения
	Количество
	Место хранения

	1
	2
	3
	4

	Трубы стальные
	т
	0,1
	склад МУП Ромодановского сельского поселения «Коммунальник» 

	Задвижки и затворы из серого чугуна
	шт.
	5
	склад МУП Ромодановского сельского поселения «Коммунальник»

	Электроды сварочные
	кг
	10
	склад МУП Ромодановского сельского поселения «Коммунальник»

	Вентили
	шт.
	3
	склад МУП Ромодановского сельского поселения «Коммунальник»


МАКЕТ
оперативного
донесения
о
нарушениях
теплоснабжения потребителей и
проведении
аварийно - восстановительных
работ
ИНФОРМАЦИЯ
о повреждениях на объектах ЖКХ и проведении
аварийно-восстановительных работ
	N п/п
	Содержание
	Информация

	1
	Наименование предприятия (управляющей компании)
	

	2
	Дата и время повреждения
	

	3
	Наименование объекта, его местонахождение
	

	4
	Характеристика повреждения (отключение, ограничение)
	

	5
	Причина повреждения
	

	6
	Балансовая принадлежность поврежденного объекта
	

	7
	Количество отключенных потребителей, в т. ч.:
· здания и сооружения (в т. ч. жилые);
· социально значимые объекты;
· объекты жизнеобеспечения
	

	8
	Численность граждан, пострадавших во время повреждения
	

	9
	Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения
	

	10
	Меры, принятые или планируемые для локализации и ликвидации аварийной ситуации, в т.ч. с указанием количества бригад и их численности, техники.

Необходимость привлечения сторонних организаций для
	

	11
	Организация - исполнитель работ
	

	12
	Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ муниципального
образования (если проводилось - прилагается копия протокола)
	

	13
	Планируемые дата и время завершения работ
	

	14
	Ответственное должностное лицо за проведение аварийно- восстановительных работ, контактный телефон
	


* Информация направляется немедленно по факту повреждения, далее по состоянию на 08.00 часов,
13.00 часов, 17.00 часов и по завершении аварийно-восстановительных работ.
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ведения оперативных переговоров и записей.
1. Указания по ведению оперативных переговоров.
1.1. Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

1.2. Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.

1.3. Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного цеха должны автоматически фиксироваться на компьютере.

1.4. Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.
2. Указания по ведению оперативных записей.
2.1. Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.

2.2. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.
2.3.  Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

2.4. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

2.5. Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию в следующем объеме:

· о факте технологического нарушения (аварии);
· о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

· о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях (гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.).







































































































