ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ РОМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от «02» апреля 2026 г.                                                                     № 46

Об утверждении плана подготовки

к отопительному периоду 2026-2027гг.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  приказом  Минэнерго  России  от  13.11.2024  №  2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и «Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Ромодановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение №1).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о.Главы Ромодановского

сельского поселения                                                 А.Н.Столберов

Приложение №1

к постановлению администрации

Ромодановского сельского поселения

от 02.04.2026г № 46

План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 г.г.

Администрации Ромодановского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Республика Мордовия, Ромодановский район, п.Ромоданово, ул.Ленина, 138Б |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Администрация Ромодановского сельского поселения |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | административный |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «Источник» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1977 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | 2005 |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.10 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | нет |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | 36 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 545,8 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | - |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 388,8 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 2095 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | ___________1___________________ (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | _____________нет_______________ (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | _____________закрытая__________ (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | _____________независимая________ (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | __________двухтрубная__________ (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | ________________нет__________ (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | ______________сталь___________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | _____________1________________ (наличие, количество) |  |
| 3.10. | Водомерный узел Прибор учета,Счетчик | Нет да |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | ___________сталь______________ (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | имеется |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | ___нет________________________ (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | нет |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | нет |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | нет |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | __централизованное_____________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | ____ централизованное ___________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | ____ нецентрализованное ________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | _____ централизованное _________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | __нет_________________________ централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 02.10.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 25.09.2024 |  |
|  | 2025-2026 гг. | 26.09.2025 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 20.04.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 18.04.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 21.04.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: ___________нет________________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: ____________нет________________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _______________________________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: ______________нет_____________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _______________________________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: ____________нет________________ (месяц, количество дней) |  |
|  | 2025-2026 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: ____________нет_______________ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: ____________нет_______________ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: __Январь-12 дней Февраль-11 дней_________ (месяц, количество дней) |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 122,57 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 116,34 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 110,56 |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____________нет_______________ - аварийный останов котельных: ______________нет______________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: ________________нет____________ - аварии на магистральных разводящих сетях: ________________нет____________ - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: __________нет__________________ - аварийный останов котельных: _____________нет_______________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _____________нет_______________ - аварии на магистральных разводящих сетях: ______________нет______________ - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |
|  | 2025-2026г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _______________нет_____________ - аварийный останов котельных: _____________нет_______________ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _______________нет_____________ - аварии на магистральных разводящих сетях: ______________нет______________ - резкие перепады давления, гидроудар: _______________________________ |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _______________нет_____________ - некачественно выполненные ремонтные работы: ________________нет____________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: _______________нет_____________ - некорректная работа насосов, теплообменников: нет _______________________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: ________________нет____________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _________________нет___________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ________________нет____________ - некорректная работа насосов, теплообменников: нет _______________________________ |  |
|  | 2025-2026 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: _______________нет_____________ - некачественно выполненные ремонтные работы: _________________нет___________ - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: ________________нет____________ - некорректная работа насосов, теплообменников: _______________нет_____________ |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: ___________попутное____________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: ___с верхней разводкой - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: ____скытая_____________________ - изолированные/неизолированные стояки: ____нет________________________ - диаметры трубопроводов: ____25_________________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): __радиаторы__________________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: ____разностороннее_____________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): ___нет_________________________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): ____нет________________________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: _____нет_______________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: ___________попутное____________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: ___с верхней разводкой - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: ____скрытая____________________ - изолированные/неизолированные стояки: ____нет________________________ - диаметры трубопроводов: ____25_________________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): __радиаторы___________________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: ____разностороннее_____________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): ___нет_________________________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): ____нет________________________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: _____нет_______________________ |  |
|  | 2025-2026 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: ___________попутное____________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: ___с верхней разводкой - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: ____скрытая___________________ - изолированные/неизолированные стояки: ____нет________________________ - диаметры трубопроводов: ____25_________________________ - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): __радиаторы____________________ - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: ____разностороннее_____________ - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): ___нет_________________________ - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): ____нет________________________ - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: _____нет_______________________ |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя - расход теплоносителя - температура теплоносителя |  |
|  | 2024-2025 г.г. | -⸗- |  |
|  | 2025-2026 г.г. | -⸗- |  |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | Нет |  |
|  | 2025-2026 г.г. | Нет |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: __нет__________________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: ____нет________________________ |  |
|  | 2025-2026 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: ___нет_________________________ |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2025-2026 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 30.06.2026г. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 30.08.2026г. |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 30.06.2026г |  |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 30.06.2026г |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 30.07.2026г |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 30.06.2026г |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | нет |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 30.06.2026г |  |
| 6.9 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | нет |
| 6.10. | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | нет |
| 6.11 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 30.06.2026г |  |
| 6.12 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: с 01.06.2026г. по 30.06.2026г | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: с 01.07.2026г. по 30.08.2026г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.2 | Испытания оборудования систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: с 01.07.2026г. по 30.08.2026г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.3 | Промывка систем теплопотребления | Срок выполнения: с 01.07.2026г. по 30.08.2026г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | нет |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Срок выполнения: с 01.07.2026г. по 30.08.2026г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.6 | Замена запорной арматуры | Срок выполнения: с 01.07.2026г. по 30.08.2026г. | 0 ед. |
| 7.7 | Замена теплоизоляции | Срок выполнения: с 01.07.2026г. по 30.08.2026г. | 0 м.п |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | нет |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | нет |
| 7.10 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | нет |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | нет |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: с 01.07.2026г. по 30.08.2026г. | 0 м.п. |
| 8.3 | Ремонт кровли | Срок выполнения: с 01.07.2026г. по 30.08.2026г. | 0 м.кв. |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Срок выполнения: с 01.07.2026г. по 30.08.2026г. | 0 шт. |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Срок выполнения: с 01.07.2026г. по 30.08.2026г. | 0 м.кв. |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | Срок выполнения: с _______20___г. по ___________20__г. | нет |
| 8.7 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: с 02.08.2025г. по 30.08.2025г. | 46 п.м. |

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. ___  Столберов А.Н.____________________________    __________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

2. ____Колмакова Т.В._________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество)		          	(подпись)

Ответственный руководитель

И.о.Главы Ромодановского

сельского поселения                     ________________   Столберов А.Н.       _

(должность) 			                                          (подпись)                                    (фамилия, инициалы)