                                             СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

САЛМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
РЕШЕНИЕ


от «05» августа 2015 г.                                                                                               №  3

                                                                  с.Салма
"Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Салминского сельского поселения Ромодановского муниципального района на 2015 - 2017 гг."
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Салминского сельского поселения Ромодановского муниципального района на 2015 - 2017 г. (далее - Программа).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на отношения  возникшие с 1 января 2015 года.

Глава Салминского

Сельского поселения:                             В.Ю.Киселева
Программа
Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Салминского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия на 2015 - 2017 гг.

Паспорт
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Салминского сельского поселения на 2015 - 2017 гг.

	Полное наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Салминского сельского поселения на 2015 - 2017 гг. (далее - Программа).

	Основания для разработки Программы
	- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 164-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ);

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- Устав Салминского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия.

	Срок реализации Программы
	2015 - 2017 гг.

	Цель Программы
	- развитие и модернизация коммунальных систем;

- безопасные и комфортные условия проживания граждан;

- качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;

- улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения;

- рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение;

- обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства Салминского сельского поселения.

	Задачи Программы
	1. Развитие коммунальной сферы муниципального образования.

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Салминского сельского поселения

6. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

7. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

8. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

9. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

10. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития Салминского сельского поселения, а также созданию благоприятных условий для проживания.

	Основные направления Программы
	1. Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

2. Реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

3. Совершенствование системы сбора, вывоза и размещения (утилизации) твердых бытовых отходов.

	Финансирование мероприятий Программы
	Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

- федерального бюджета;

- республиканского бюджета;

- бюджета Ромодановского муниципального района;

- бюджета Салминского сельского поселения;

- внебюджетных источников.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	- Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением территории Салминского сельского поселения.

- Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод.

- Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории Салминского сельского поселения.

- Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения сельского поселения.

- Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги.

- Снижение себестоимости электро-, водоснабжения, водоотведения.

- Снижение потерь электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения.

- Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат.

- Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли.

	Разработчик Программы
	Администрация Салминского сельского поселения.

	Заказчик Программы
	Администрация Салминского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия.

	Ответственные исполнители основных программных мероприятий
	Ответственными исполнителями основных программных мероприятий является администрация Салминского сельского поселения.

	Система организации контроля за выполнением Программы
	Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава Салминского сельского поселения.


                                            1. Общие положения

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 164-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ);

- Федеральный закон от 29.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Салминского сельского поселения на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:
- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т. к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы сельского поселения выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т. к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т. к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства Салминского сельского поселения и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество коммунальных услуг для населения.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- целеполагания - мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности - формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

В числе основных целей разработки настоящей Программы следует, в первую очередь, отметить следующее:

- модернизация и развитие коммунальных систем на территории Салминского сельского поселения;

- повышение качества и надежности оказываемых потребителям коммунальных услуг;

- энергосбережение и рациональное использование ресурсов.

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагаемой Программы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление материальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы экономики и улучшить экологическую обстановку на территории Салминского сельского поселения.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Салминского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2015 - 2017 гг., сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Салминского сельского поселения под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность села, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

2. Содержание проблемы и об необходимости ее решения программными методами

2.1. Краткая характеристика территории Салминского сельского поселения

Ромодановский муниципальный район, в состав которого входит Салминское сельское поселение, расположен в северо-восточной части Республики Мордовия. Граничит с Починковским районом Нижегородской области.
Салминское сельское поселение расположено западной части Ромодановского района.

Климат Ромодановского района и Салминского сельского поселения, в том числе, умеренно континентальный, с сравнительно жарким летом и холодной зимой. Продолжительность безморозного периода 138 дней.  Весенние заморозки заканчиваются  во второй декаде мая. Вегетационный период (средняя температура более + 5о ) наступает в четвертой пятидневке апреля и продолжается до третьей пятидневке сентября, то есть составляет примерно 175-179 дней. 

Среднесуточные  температуры выше 10о  С наступает 30 апреля – 2 мая, заканчивается 20-25 сентября. Сумма положительных температур выше 10о  составляет 2280-2390о С, а с температурой выше 15о С – 1700-1780о С.

Снежный покров
 Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября, достигает максимальной высоты во второй декаде марта. Средняя высота снежного покрова достигает 30 см с 
глубиной промерзания почвы 80-110 см. Снеготаяние начинается примерно в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля.  

Осадки
Салминское сельское поселение находится в зоне неустойчивого увлажнения.

За год выпадает 430-470 мм осадков (г. Саранск),  в том числе в вегетационный период (апрель-октябрь) -300-310 мм.

Салминское сельское поселение относится к сухой зоне по влажности

Рельеф.

Салминское сельское поселение находится в северо-западной области пластово-ярусной Приволжкой возвышенности, которая переходит в пластовую Окско-Донскую низменность. Это определяет тенденцию уменьшения эрозионно-денудационных процессов с юго-востока на северо-запад.

.

Территория Салминского сельского поселения застроена индивидуальной застройкой.

Численность населения Салминского сельского поселения на 01.01.2012 г. составила 600 человек.

Численность населения по основным возрастным группам по Салминскому сельскому поселению и Республике Мордовия на 1.01.2015 г.

	Возрастной состав населения
	По Салминскому сельскому поселению

	
	Чел.
	%

	Лица младше трудоспособного возраста
	98
	16,3%

	Лица трудоспособного возраста, в т. ч.:

Мужчины 16 - 59 лет

Женщины 16 - 55 лет
	342
	57%

	Лица пенсионного возраста, в т. ч.:

Мужчины 60 лет и старше

Женщины 55 лет и старше
	160
	26,7%

	Всего:
	600
	100%


Последние годы наблюдается снижение численности населения сельского поселения. В связи с этим наблюдается снижение численности населения младше трудоспособного возраста и снижение численности населения старше трудоспособного возраста. 

Численность населения поселения будет определяться рядом условий:

- уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства;

- развитием миграционных процессов, как внутри Республики, так и межрегиональных, особенно из стран ближнего зарубежья;

- временем стабилизации и выхода из кризисного состояния экономики страны;

- политикой государства по отношению к отечественному сельхозпроизводителю и спросом на сельхозпродукцию на потребительском рынке;

- возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах экономической деятельности района и т. д.

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

На территории Салминского сельского поселения расположено три населенных пункта – п. Красный Узел, с. Салма, п. Александровский Лужок.  Площадь сельского поселения – 61,00 км2  Плотность населения Салминского  сельского поселения составила 10 чел/км2, 

На территории Салминского сельского поселения находятся объекты социально - бытового обслуживания, это:

- ФАП;

- МБУК КДЦ";

- Магазин (3);

- МБОУ «Красноузельская СОШ»;

- Отделение связи;

- Памятники истории (2);

- Администрация Салминского сельского поселения.

За границами населенных пунктов расположены объекты:

- Инженерной инфраструктуры.

Трансформаторные подстанции;

ЛЭП 110 кВ и 10кВ;

Газопровод высокого давления;

Коммуникации телефонной сети;

ГРП

- Транспортной инфраструктуры.

Дороги местного значения;

Дороги местного значения с грунтовым покрытием

Цель градостроительного регулирования социального развития поселения - повышение качества (комфортности) среды проживания населения по:

- необходимому размеру и качеству жилья;

- по разнообразию и доступности культурно-бытовых услуг;

- по доступности и благоустройству мест отдыха.

2.2. Характеристика состояния системы водоснабжения Салминского сельского поселения

Существующее положение

Источником водоснабжения Салминского сельского поселения являются подземные воды. На территории сельского поселения находятся 2 артскважины, из них 1 артскважина, обслуживающая население и социальную сферу села.

Схема водоснабжения следующая: вода из артезианской скважины насосом глубинного подъема подается в водонапорную башню (высота ствола башни - 18 м), из которой далее поступает в сеть к потребителям.

Часть жителей пользуется водой из индивидуальных колодцев.

Состояние водопроводных сетей хорошее. В 2013 году полностью завершено строительство нового водопровода в п. Красный Узел протяженностью 6 км. Установлены новая водонапорная башня и павильон. Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учета. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен, без налаживания учета потребления воды будет менее ощутимым. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счетчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, повысить собираемость платежей. 

2.3. Характеристика состояния системы водоотведения Салиминского сельского поселения

Система централизованного водоотведения в Салминском поселении отсутствует.

Сточные воды от частных жилых домов и общественных зданий, имеющих водопроводные вводы от уличных сетей, отводятся в выгреба на приусадебных участках, или, непосредственно, на рельеф, в пониженные места. То же относится и к жилым домам, снабжающимся водой от водоразборных колонок или шахтных колодцев.

Стоки от предприятий поступают в накопители (выгреба) и спецмашинами вывозятся в отстойники.

Проектное предложение.

На перспективу в п. Красный Узел проектом предлагается организация системы канализации и санитарной очистки территории..

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам "Правил охраны поверхностных сточных вод от загрязнения сточными водами".

На территории сельхозпредприятий для отвода сточных вод должны быть предусмотрены канализационные сети и отстойники (септики) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения ближайших населенных пунктов.

2.4. Характеристика состояния системы Теплоснабжения Салминского сельского поселения

Существующее положение

Теплоснабжение жилых домов производится от индивидуального оборудования, работающего на природном газе.

Направления развития систем теплоснабжения

Теплоснабжение вновь проектируемых индивидуальных домов планируется осуществлять от индивидуальных источников на газовом топливе.

Газоснабжение

Существующее положение

Поселение обеспечивается природным газом с помощью газопровода высокого давления 1 категории с давлением 12 кг/см2. Природный газ поставляется филиалом ОАО "Мордовгаз" и ОАО "Мордовгазификация"

Направление развития системы газоснабжения

На расчетный срок систему газоснабжения предполагается оставить без изменений.

2.5. Характеристика состояния системы электроснабжения Салмнского сельского поселения

Существующее положение

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Электрические сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе Ромодановского РЭС.  Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Также по территории поселения проходят воздушные высоковольтные ЛЭП напряжением 110 кВ:

На расчетный срок систему газоснабжения предполагается оставить без изменений.

2.6. Характеристика системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Салминского сельского поселения

Салминское сельское поселение не имеет регулярной очистки. Вывоз бытовых отходов производится только от 48-ми кв. жилого дома ООО «Коммунальник». 

Компостируемая часть ТБО перерабатывается на приусадебных участках, а неутилизируемая часть вывозится на несанкционированные свалки. 

Проектные предложения

Санитарное благоустройство территорий включает в себя сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание ТБО; уборку городских и сельских территорий.

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО принимается - 0,3 тонны в год на человека. В соответствии с этой нормой количество ТБО, подлежащее утилизации за год, на первую очередь строительства составит 2,1 тыс. тонн, на планируемый срок – 1,8 тыс.тонн.

В соответствии с СанПин 2.1.7.1038 01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» рекомендуется создание централизованного полигона.

Все несанкционированные свалки на территории поселения подлежат ликвидации.

Жидкие отходы от индивидуальной не канализованной застройки предусматривается вывозить ассенизационными машинами на сливную станцию, которую необходимо построить перед сбросной камерой на площедке очистных сооружений п.Ромоданово. 

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

3. Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Салминского сельского поселения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории Салминского сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Салминского сельского поселения на перспективный период до 2017 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры Салминского сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:
1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой Салминского сельского поселения.

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Салминского сельского поселения.

4. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно-коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории Салминского сельского поселения

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы (приложение 1), объединены по 4 направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития Салминского сельского поселения на 2015 - 2017 гг. Также Программа содержит перспективные мероприятия, сроки реализации, которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры Салминского сельского поселения;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды;

- приоритетные задачи развития Салминского сельского поселения.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения
Направление включает следующие разделы:

1.1. Система водоснабжения.

1.2. Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения Салминского сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения 

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо- и водоохранных норм;

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей
Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения
Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг города при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятия электроснабжения.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов
Направление включает следующие разделы:

4.1. Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

4.2. Размещение твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание комплексной системы взаимодействия хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере обращения с отходами;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТБО;

- улучшение санитарного состояния территории Салминского сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Программно-целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории Салминского сельского поселения будет способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой поселения формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной инфраструктуры, способных к бездотационному развитию, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

5. Ожидаемые результаты реализации программы и оценка их эффективности

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Салминского сельского поселения позволит обеспечить:

- снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования теплового пункта, сетей водоснабжения и водоотведения;

- улучшение экологической ситуации на территории Салминского сельского поселения;

- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу Салминского сельского поселения.

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Салминского сельского поселения позволит:

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение Салминского сельского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

Реализация мероприятий по развитию и строительства системы водоотведения позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территорию поселения.

- обеспечить беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории сельского поселения;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения сельского поселения.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии, увеличится КПД тепловых мощностей.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- улучшить экологическое состояние села за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО.

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- обеспечить развитие отрасли переработки отходов;

- улучшить экологическое состояние территории Салминского сельского поселения.

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Салминского сельского поселения:

1. Система водоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения;

- снижение аварийности на сетях водопровода;

- повышение надежности работы системы водопровода;

- снижение объемов потерь воды;

- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий);

- социальный эффект:

- увеличение объема реализуемой воды в связи с увеличением жилищного строительства;

- обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных норм;

- создание благоприятных условий для проживания.

- экологический эффект:

- улучшение качества питьевой воды;

2. Система водоотведения:

- обеспечение 100%-й очистки сточных вод до требований санитарных норм, которые напрямую воздействуют на повышение комфортности проживания на территории сельского поселения;

- создание благоприятной экологической обстановки;

- экологический эффект:

3. Система электроснабжения:

- экономический эффект:

- увеличение общей суммарной нагрузки новых потребителей, планируемых к строительству;

- увеличение суммарной установленной мощности трансформаторов подстанций;

- увеличение протяженности распределительных ЛЭП 10 кВ;

- снижение потерь электроэнергии.

- социальный эффект:

- экологический эффект:

- обеспечение безопасности зон проживания и производства.

4. Сбор, вывоз и размещение (утилизация) ТБО:

- экономический эффект:

- предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

- оптимизация процесса утилизации (захоронения) ТБО;

- социальный и экологический эффект:

- обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части функционирования полигона;

- улучшение качества утилизации (захоронения) отходов;

- сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории Салминского сельского поселения.

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Салминского сельского поселения в рамках инвестиционных программ - актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения.

Оценки эффективности инвестиций в предложенные мероприятия показывают, что большинство из них не имеет привлекательности для частных инвестиций и требует финансирования из бюджетных источников. Объясняется это длительными сроками окупаемости проектов (более 15 лет) и низкими показателями их прибыльности (менее 5%). В основном проекты носят социальный характер и направлены на улучшение показателей качества предоставляемых услуг.

Анализ показывает, что экономика поселения является непривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объемов производства, незначительный объем рынка коммунальных услуг. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты коммунальной инфраструктуры поселения, практически не осуществляют капитальные вложения в модернизацию оборудования за счет собственных средств. Таким образом, основными источниками средств для модернизации коммунальной инфраструктуры поселения являются бюджетные средства и средств потребителей. В меньшей степени следует ожидать выделение средств частными инвесторами.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры, а также с потребителями коммунальных услуг.

Перечень
мероприятий по территориальному планированию

Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации

	N
п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Источники финансирования
	Сумма тыс. 
руб.
	Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

	
	
	
	бюджет
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения

	1.1
	Система водоотведения

	1.2.1
	Разработка программы обеспечения в Салминском сельском поселении (часть) централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно- бытовых сточных вод
	2017
	местный бюджет
	2000,0
	- улучшение уровня жизни населения, отказ от выгребных ям;

- улучшение экологической ситуации поселения

	Ресурсное обеспечение

	3
	Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения

	3.1
	Реализация Федерального закона от 27.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в рамках мероприятий инвестиционных программ
	
	
	
	- подключение дополнительной нагрузки.

- повышение надежности электроснабжения потребителей.

	3.2
	Реконструирование уличного освещения
	2016
	местный бюджет
	500,0
	- улучшение условий работы оборудования

	3.3
	Перевод уличного освещения на энергосберегающие лампы
	2016
	местный бюджет
	200,0
	- повышение качества жизни населения

	Ресурсное обеспечение

	4
	Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов

	4.1
	Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

	4.1.1
	Разработка схемы планово- регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения, в том числе по организации сбора мусора в рекреационных зонах
	2016
	местный бюджет
	200,0
	- уменьшение количества несанкционированных свалок.

- Улучшение экологического состояния

- Повышение эффективности технологического процесса сбора и вывоза ТБО.

	4.1.2
	Строительство контейнерных площадок и их оборудование
	2017
	местный бюджет
	600,0
	


